Извещение

о проведении конкурса

| Наименование, фактический адрес заказчика | Некоммерческая организация Фонд «Региональный оператор Республики Башкортостан», 450001, г. Уфа, ул. Бессонова, 2А |
| --- | --- |
| Предмет конкурса | Право заключения договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома, расположенного по адресу: Городской округ город Уфа, ул. Транспортная, д.34, корп.3 |
| дата размещения конкурса | 01.04.2016г. |
|  | Изменения от 07.04.2016г. |
| вид (перечень) работ по капитальному ремонту | Капитальный ремонт систем водоснабжения и водоотведения многоквартирного дома |
| место проведения работ (адрес конкретного многоквартирного дома) | Городской округ город Уфа, ул. Транспортная, д.34, корп.3 |
| срок выполнения работ | Согласно утвержденному Заказчиком Графику производства работ |
| начальная максимально допустимая цена договора подряда, с НДС, руб. | 3 992 000,00 |
| контактные лица: - по процедуре конкурса - по техническим вопросам | 1. Рафикова Гульназ Мухматзиевна (347) 216-32-43, Черепанова Алия Амировна (347) 216-32-43, E-mail: regoper-torgi@mail.ru 2. Ежов Юрий Геннадьевич, телефон (347) 216-32-62 |
| порядок, место и срок подачи заявок на участие в конкурсе | Заявки подаются в письменной форме в запечатанном конверте с 04.04.2016г. по 25.04.2016г. ежедневно в рабочие дни с 09.00ч. до 16.00ч., перерыв с 13-00ч. до 14-00ч. (время уфимское) по адресу: 450001, г.Уфа, ул. Бессонова, 2А, 3 этаж, каб. 327 |
| место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе | 26.04.2016 года с 10-00 часов (время уфимское) по адресу: г. Уфа, ул. Бессонова, 2А, 3 этаж, каб. 327 |
| место, дата и время оценки, сопоставления заявок и подведения итогов конкурса | 05.05.2016 года с 10-00 часов (время уфимское) по адресу: г. Уфа, ул. Бессонова, 2А, 3 этаж, каб. 327 |
| критерии отбора подрядных организаций для проведения капитального ремонта многоквартирного дома | - Процент уступки от начальной максимально допустимой цены договора подряда, указанной в извещении о проведении конкурса - Наличие положительных отзывов о работе подрядной организации по выполнению аналогичных работ за последние два года. - Наличие в штате подрядной организации квалифицированного инженерного и инженерно-технического персонала. - Наличие собственной производственной технической базы, в том числе находящейся в аренде или в пользовании по иным основаниям, установленным законодательством. - Наличие опыта выполнения аналогичных работ за последние два года. - Наличие финансовых и материальных ресурсов. - Возможность выполнения работ по капитальому ремонту многоквартирного дома без привлечения субподрядных организаций |

Исполнитель ____________Черепанова А.А.

«УТВЕРЖДАЮ»

Первый заместитель генерального директора

НОФ «Региональный оператор РБ»

_______________ А.Л. Шкляр

«31» марта 2016г.

КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

по привлечению подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, расположенном по адресу:

Городской округ город Уфа, ул. Транспортная, д.34, корп.3

г. Уфа – 2016г.

РАЗДЕЛ I. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА

- Настоящая конкурсная документация подготовлена в соответствии с Порядком привлечения некоммерческой организацией Фонд «Региональный оператор Республики Башкортостан», органами местного самоуправления, муниципальными бюджетными учреждениями на конкурсной основе подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, утвержденным постановлением Правительства РБ от 26.12.2013 г. № 626; Краткосрочным планом реализации Республиканской программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 2016 год.

| Пункт 1 | Сведения о заказчике |
| --- | --- |
| Наименование: | Некоммерческая организация фонд «Региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Башкортостан» (далее - Фонд) |
| Юридический адрес: | 450059, г. Уфа, ул. Рихарда Зорге, д.7 |
| Телефон/факс: | (347) 216-32-43 |
| Адрес интернет-сайта: | www.kapremont02.ru |
| Адрес электронной почты: | regoper-torgi@mail.ru |
| Контактные лица (должность): | По общим вопросам проведения конкурса: См. извещение По техническим вопросам: См. извещение |
| Пункт 2 | Форма торгов, предмет конкурса, объем выполняемых работ |
| Форма торгов | Конкурс |
| Предмет конкурса | Право заключения договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома, расположенного по адресу: См. извещение |
| Объем выполняемых работ | Указано в разделе IV «Техническое задание» настоящей конкурсной документации |
| Пункт 3 | Место, условия и сроки выполнения работ |
| Место выполнения работ | См. извещение |
| Условия выполнения работ | В соответствии с технически заданием и условиями исполнения договора. Работы должны производиться в соответствии с утвержденными и действующими строительными нормами, правилами, стандартами и техническими условиями. |
| Срок выполнения работ | См. извещение |
| Пункт 4 | Начальная (максимальная) цена договора |
| Начальная (максимальная) цена договора | См. извещение |
| Пункт 5 | Форма, сроки и порядок оплаты |
| Форма оплаты | Безналичный расчет |
| Сроки и порядок оплаты | Согласно проекта договора (см.Раздел V) |
| Пункт 6 | Сведения о валюте, используемой для формирования цены договора и расчетов с исполнителем (подрядчиком) |
| Сведения о валюте, используемой для формирования цены договора и расчетов с исполнителем (подрядчиком) | Российский рубль |
| Пункт 7 | Требования к участникам конкурса |
| К участию в конкурсе допускаются юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность по выполнению капитального ремонта многоквартирных домов, соответствующие следующим требованиям: наличие свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданного саморегулируемой организацией (при проведении работ, указанных в Перечне видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, утвержденном Приказом Минрегиона России от 30 декабря 2009 года № 624 (с последующими изменениями)); отсутствие у участника конкурса задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за отчетный период; непроведение в отношении участника конкурса ликвидации или ненахождение участника конкурса в стадии банкротства; отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации о подрядной организации, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа подрядной организации - юридического лица. |  |
| Пункт 8 | Место, дата и время окончания срока подачи и регистрации заявок на участие в конкурсе |
| Заявки на участие в конкурсе принимаются по адресу | НОФ «Региональный оператор Республики Башкортостан» 450001, г.Уфа, ул. Бессонова 2А, 3 этаж, каб. 327 |
| Cрок подачи заявок на участие в конкурсе | См. извещение |
| Конкурсные заявки, поступившие с опозданием, не принимаются к рассмотрению. |  |
| Пункт 9 | Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками |
| Место вскрытия конвертов на участие в конкурсе состоится по адресу | См. извещение |
| Дата и время вскрытия конвертов на участие в конкурсе | См. извещение |
| Пункт 10 | Место, дата и время оценки, сопоставления заявок и подведение итогов конкурса |
| Оценка, и подведение итогов конкурса состоится по адресу | См. извещение |
| Дата и время оценки, сопоставления заявок и подведения итогов конкурса | См. извещение |
| Пункт 11 | Требования к форме и составу заявки на участие в конкурсе |
| Документы, включаемые участником процедуры закупки в состав заявки на участие в конкурсе | Для участия в конкурсе организации, индивидуальные предприниматели подают заявку (1 оригинал,1 - электронная копия на USB-носителе (флэш-карте) с приложением следующих документов: - Опись документов (в соответствии с Формой №1 Раздела III настоящей конкурсной документации); - Заявка на участие в конкурсе (в соответствии с Формой №2 Раздела III настоящей конкурсной документации); - Копия Устава подрядной организации, заверенная надлежащим образом; - Заверенная надлежащим образом копия свидетельства о государственной регистрации подрядной организации в качестве юридического лица; - Заверенная надлежащим образом копия свидетельства о постановке подрядной организации на учет в налоговом органе; - Анкета подрядной организации (в соответствии с Формой №3 Раздела III настоящей конкурсной документации); - Надлежащим образом заверенные копии свидетельств подрядной организации о допуске на выполнение работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (при проведении работ, указанных в Перечне видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, утвержденном Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 декабря 2009 года № 624 (с последующими изменениями)); - Заверенная надлежащим образом копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, выданная не ранее трех месяцев со дня размещения извещения о проведении Конкурса; - Справка (оригинал: код по КНД 1120101) об отсутствии задолженности у подрядной организации по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды, выданная не ранее одного месяца со дня размещения извещения о проведении Конкурса, выданная налоговым органом; - Сведения о наличии у подрядной организации производственной технической базы с приложением подтверждающих документов (в соответствии с Формой №4 Раздела III настоящей конкурсной документации); - Копии рекомендательных писем, отзывов о выполнении подрядной организацией аналогичных работ за последние 2 года (при наличии); - Копия бухгалтерского баланса подрядной организации за последний календарный год, с отметкой налогового органа; - Сведения о квалификации персонала (в соответствии с Формой №5 Раздела III настоящей конкурсной документации); - Сведения о наличии у подрядной организации опыта выполнения аналогичных работ за последние два года (в соответствии с Формой №6 Раздела III настоящей конкурсной документации); - Декларация о соответствии подрядной организации основным требованиям (в соответствии с Формой №7 Раздела III настоящей конкурсной документации)Декларация о соответствии основным требованиям - Копии документов, подтверждающих полномочия лица на осуществление действий от имени подрядной организации (надлежаще оформленная доверенность либо приказ или решение о назначении или избрании физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо (руководитель) обладает правом действовать от имени участника закупки без доверенности); - Согласие учредителей, руководителя подрядной организации на обработку персональных данных (в соответствии с Формой №8 Раздела III настоящей конкурсной документации); - Информационное письмо о наличии финансовых и материальных ресурсов (в соответствии с Формой №9 Раздела III настоящей конкурсной документации); - Информационное письмо о возможности выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирного дома без привлечения субподрядных организаций (в соответствии с Формой №10 Раздела III настоящей конкурсной документации). Документы в составе тома заявки должны располагаться строго в указанной последовательности. Участник конкурса имеет право в любое время до даты окончания приема заявок на участие в конкурсе отозвать поданную заявку |
| Пункт 12 | Основаниями для отказа в допуске к участию в конкурсе являются |
| - представление участником конкурса неполного комплекта документов, предусмотренных в качестве приложения к заявке, либо документов, оформленных ненадлежащим образом; - превышение цены заявки над начальной максимально допустимой ценой, указанной в извещении; - представление участником конкурса в заявке и прилагаемых к ней документов недостоверных сведений; - отсутствие свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданного саморегулируемой организацией (при проведении работ, указанных в Перечне видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, утвержденном Приказом Минрегиона России от 30 декабря 2009 года № 624 (с последующими изменениями)); - наличие у подрядной организации задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за отчетный период; - проведение в отношении участника конкурса ликвидации или ненахождение участника конкурса в стадии банкротства; - наличие в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации о подрядной организации, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа подрядной организации – юридического лица. |  |
| Пункт 13 | Обеспечение заявки |
| Обеспечение заявки | Не требуется |
| Пункт 14 | Конкурс объявляется комиссией несостоявшимся |
| Конкурс объявляется комиссией несостоявшимся в следующих случаях: | - к объявленной дате окончания приема заявок на участие в конкурсе не поступило ни одной заявки; - всем участникам конкурса отказано в допуске к участию в конкурсе по результатам рассмотрения заявок; - к конкурсу допущена только одна заявка. |
| Если к конкурсу допущена только одна заявка | В случае, если к конкурсу допущена только одна заявка, конкурс признается несостоявшимся и договор заключается с участником конкурса, подавшим эту заявку. В случае уклонения такого участника от заключения договора проводится повторный конкурс. |
| Пункт 15 | Критерии отбора подрядных организаций для проведения капитального ремонта многоквартирного дома |
| Критерии оценки конкурсных заявок | См. в извещении |
| Пункт 16 | Обеспечение исполнения договора |
| Обеспечение исполнения договора | Не требуется |
| Пункт 17 | Срок подписания договора подряда |
| Срок подписания договора | В течение 3 рабочих дней со дня подписания протокола по результатам конкурса заключается договор подряда на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома. В течение пяти календарных дней с момента подписания договора, подрядная организация обязана предоставить договор страхования строительно-монтажных рисков на случай случайной гибели или случайного повреждения, выполняемых Подрядчиком ремонтных работ (включая материалы, оборудование и другое имущества, являющееся предметом выполняемых ремонтных работ) на Объекте на условиях «все риски». Договор страхования заключается на период действия договора и в течение гарантийного срока, установленного договором. Страховая сумма по договору страхования на период выполнения строительно-монтажных работ должна быть не менее стоимости работ указанной в договоре. |
| В случае отказа от заключения договора подряда: | Если победитель конкурса уклонился от заключения договора заказчик заключает договор подряда с участником, заявке которого присвоен второй номер. Если участник, заявке которого присвоен второй номер уклонился от заключения договора то проводится повторный конкурс. |

РАЗДЕЛ II. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

  - Получение конкурсной документации

Конкурсная документация размещена в свободном доступе на официальном сайте НОФ «Региональный оператор Республики Башкортостан» в сети Интернет: www.kapremont02.ru.

  - Разъяснение положений конкурсной документации

    - Любой участник конкурса вправе направить организатору конкурса официальный письменный запрос за подписью уполномоченного лица участника о разъяснении положений конкурсной документации в части, касающейся конкурса, не позднее, чем за 5 (пять) дней до дня окончания подачи заявок на участие в конкурсе.

    - Организатор конкурса в течение 3 рабочих дней направляет в письменной форме (электронная почта) разъяснение на запрос.

    - Участник конкурса не вправе ссылаться на устную информацию, полученную от организатора конкурса.

  - Внесение изменений в конкурсную документацию

2.3.1. Организатор конкурса по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника конкурса вправе принять решение о внесении изменений в конкурсную документацию не позднее, чем за 5 календарных дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе. Изменение предмета конкурса не допускается.

    - В течение одного рабочего дня со дня принятия решения о внесении изменений в конкурсную документацию такие изменения размещаются организатором конкурса на интернет-сайтах Регионального оператора и администрации муниципального образования Республики Башкортостан.

    - При этом срок подачи заявок на участие в конкурсе должен быть продлен так, чтобы со дня размещения на сайтах Регионального оператора и администрации муниципального образования Республики Башкортостан внесенных изменений в конкурсную документацию до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе составлял не менее чем 5 календарных дней.

  - Общие требования к заявке на участие в конкурсе

    - Участник конкурса вправе подать только одну заявку. В случае установления факта подачи одним участником двух и более заявок при условии, что поданные ранее заявки не отозваны, все заявки на участие в конкурсе данного участника не рассматриваются.

    - Каждый документ, входящий в заявку на участие в конкурсе, должен быть подписан лицом, имеющим право в соответствии с законодательством Российской Федерации, действовать от лица участника конкурса без доверенности или уполномоченным им лицом на основании доверенности (далее — уполномоченного лица). В последнем случае, оригинал доверенности прикладывается к заявке на участие в конкурсе. Факсимильное воспроизведение подписи не допускается.

    - Каждый документ, входящий в заявку на участие в конкурсе, должен быть скреплен печатью участника конкурса.

    - Предоставляемые в составе заявки на участие в конкурсе документы должны быть четко напечатаны. Подчистки, дописки, исправления не допускаются, за исключением тех случаев, когда эти исправления (дописки) заверены рукописной надписью «исправленному верить», собственноручной подписью уполномоченного лица, расположенной рядом с каждым исправлением (допиской) и заверены печатью участника конкурса.

    - Все листы заявки на участие в конкурсе, с описью входящих в ее состав документов, нумеруются, прошиваются в один том нитью, место сшивки  с указанием количества листов, скрепл печатью участника конкурса (для юридических лиц) и подписью участника конкурса или уполномоченного им лица.

    - Участник конкурса должен подготовить 1 оригинал Заявки с приложением 1 копии на электронном носителе в виде USB-носителя (флэш-карты), либо компакт-диска.

    - Заявка на участие в конкурсе в электронном виде должна быть представлена файлами в формате PDF, являющихся электронными образами документов, представленных в составе заявки на участие в конкурсе на бумажном носителе в формате «один файл – один документ». Файлы должны быть размещены в отдельные папки на носителе информации, в названии которых должен быть указан номер и название соответствующего им документа.

  - Срок действия заявки на участие в конкурсе

Заявка на участие в конкурсе действительна в течение срока, указанного участником процедуры закупки в данной заявке, но не менее чем 90 календарных дней со дня, следующего за днем проведения процедуры вскрытия поступивших конвертов с заявками на участие в конкурсе.

  - Официальный язык конкурса

Заявка на участие в конкурсе, подготовленная участником конкурса, а также вся корреспонденция и документация, связанная с конкурсом, которыми обмениваются участники конкурса и организатор конкурса, должны быть написаны на русском языке.

  - Подача и прием конвертов с заявками на участие в конкурсе

    - Участник конкурса должен поместить оригинал заявки в конверт. При этом на конверте указывается наименование и адрес организатора конкурса, полное фирменное наименование участника конкурса и его почтовый адрес, наименование, номер конкурса, на участие в котором подается данная заявка, и слова «Не вскрывать до [время и дата вскрытия конвертов, указанные в извещении]. Вскрывать только на заседании закупочной комиссии». На обратной стороне конверта проставляются 3 печати участника конкурса. Участник конкурса также вкладывает в конверт электронный носитель. Конверт должен быть запечатан способом, исключающим возможность вскрытия конверта без нарушения его целостности.

    - Запечатанные конверты с заявками на участие в конкурсе должны быть направлены организатору конкурса до истечения срока окончания приема заявок на участие в конкурсе, установленного извещением о проведении конкурса.

    - Организатор конкурса регистрирует поступившие конверты с заявками на участие в конкурсе в Журнале регистрации.

    - Организатор конкурса вправе требовать предъявления документа, удостоверяющего личность, лицом, подающим конверт с заявкой на участие в конкурсе.

    - По требованию лица, представившего конверт с заявкой на участие в конкурсе, организатор выдает расписку в получении конверта с указанием регистрационного номера, даты и времени получения конверта.

  - Изменение заявок на участие в конкурсе или их отзыв

    - Участник конкурса подавший заявку, вправе изменить или отозвать свою заявку в любое время после ее подачи, но не позднее  даты окончания приема заявок.

    - Внесение изменений заявок на участие в конкурсе осуществляется документально. В этом случае участник процедуры закупки готовит следующие документы:

        - обращение к организатору конкурса с просьбой об изменении заявки на бланке организации (для юридического лица);

        - перечень изменений в заявке на участие в конкурсе с указанием документов первоначальной заявки в которые вносятся изменения;

        - новые версии документов, которые изменяются.

    - Для отзыва заявки на участие в конкурсе, участник конкурса предоставляет организатору уведомление об отзыве заявки в письменном виде. В случае, если уведомление подписано лицом, уполномоченным руководителем участника процедуры конкурса, к уведомлению должен быть приложен документ, подтверждающий полномочия такого лица. В уведомлении указывается наименование, номер конкурса, по которому отзывается данная заявка, наименование и почтовый адрес участника, отзывающего заявку на участие в конкурсе, способ возврата заявки на участие в конкурсе (в случае такой необходимости). Расходы по возврату отзываемой участником процедуры закупки заявки на участие в конкурсе относятся на его счет.

  - Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе

    - Конкурсная комиссия вскрывает все конверты с заявками на участие в конкурсе в присутствии представителей участников конкурса, которые вправе принять в этом участие, в час, день и по адресу, установленных извещением о проведении конкурса.

    - В случае, если по окончании срока подачи заявок подана только одна заявка или не подано ни одной заявки, конкурс признается несостоявшимся.

    - Протокол вскрытия конвертов оформляется и подписывается присутствующими членами комиссии.

    - Участникам конкурса на вскрытие конвертов при себе необходимо иметь доверенность (с указанием номера и наименования конкурса) либо протокол, решение или другой документ о назначении должностных лиц (генерального директора, директора), имеющих право действовать от имени организации, в том числе совершать в установленном порядке сделки от имени организации без доверенности (копия, заверенная печатью претендента/участника).

  - Рассмотрение заявок на участие в конкурсе. Допуск к участию в конкурсе.

    - Конкурсная комиссия осуществляет рассмотрение заявок участников конкурса на предмет их соответствия требованиям установленным законодательством Российской Федерации и настоящей конкурсной документацией.

    - В ходе рассмотрения заявок организатор конкурса имеет право запрашивать у соответствующих органов государственной власти, а также юридических и физических лиц, указанных в заявке, информацию о достоверности предоставленных сведений.

    - При наличии сомнений в достоверности копии документа организатор конкурса вправе запросить для обозрения оригинал документа, предоставленного в копии. В случае, если участник конкурса в установленный срок не предоставил оригинала документа, копия документа не рассматривается.

    - Если в заявке имеются расхождения между обозначением сумм словами и цифрами, то конкурсной комиссией принимается к рассмотрению сумма, указанная словами.

    - Конкурсная комиссия вправе осуществить проверку указанных в заявке на участие в закупке производственных возможностей Участника закупки, в том числе с выездом в места базирования, с оформлением соответствующего акта проверки.

    - На основании результатов рассмотрения заявок конкурсной комиссией принимается решение о допуске заявок к участию в конкурсе или об отказе в допуске к участию в конкурсе.

    - В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок принято решение об отказе в допуске к участию в конкурсе всех участников или о допуске только одного участника конкурса, конкурс признается несостоявшимся.

  - Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе

    - Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе, осуществляется конкурсной комиссией в целях выявления лучших условий исполнения договора в соответствии с критериями:

| № п/п | Критерий отбора | Макс балл | Критерий оценки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Процент уступки от начальной максимально допустимой цены договора подряда, указанной в извещении о проведении конкурса | 5 | не указан – 0 баллов, свыше 0 до 20 процентов – 5 баллов. |
| 2 | Наличие положительных отзывов о работе подрядной организации по выполнению аналогичных работ за последние два года | 20 | не предоставлено – 0 баллов от 1 до 3 шт. – 10 баллов от 4 и более – 20 баллов |
| 3 | Наличие в штате подрядной организации квалифицированного инженерного и инженерно-технического персонала | 20 | до 3 чел – 5 баллов от 4 до 6 чел – 10 баллов от 7 чел и более – 20 баллов |
| 4 | Наличие собственной производственной технической базы, в том числе находящейся в аренде или в пользовании по иным основаниям, установленным законодательством | 20 | отсутсвует – 0 баллов имеется – 20 баллов |
| 5 | Наличие опыта выполнения аналогичных работ за последние два года | 15 | На сумму: от 1 млн. руб. до 5 млн. руб. – 5 баллов свыше 5 млн. руб. до 15 млн. руб. – 10 баллов свыше 15 млн. руб. – 15 баллов |
| 6 | Наличие финансовых и материальных ресурсов | 10 | Отсутствуют – 0 баллов Имеются – 10 баллов |
| 7 | Возможность выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирного дома без привлечения субподрядных организаций | 10 | С привлечением субподрядных организаций – 0 баллов Без привлечения субподрядных организаций – 10 баллов |
| итого |  | 100 |  |

    - На основании результатов оценки заявок, каждой заявке на участие в конкурсе относительно других по мере уменьшения степени выгодности, содержащихся в них условий исполнения договора, присваивается порядковый номер. Первый номер присваивается заявке, которая набрала в суммарном отношении наибольшее количество баллов.

Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе оформляется протоколом.

  - Подведение итогов конкурса. Определение победителя конкурса

    - По результатам оценки и сопоставления заявок, конкурсная комиссия определяет победителя конкурса.

    - Победителем конкурса признается участник заявке которого присвоен первый номер (т.е., в которой содержатся лучшие условия исполнения договора и набравшая наибольшее количество баллов).

2.12.3.	Заказчик обеспечивает публикацию информации о победителе конкурса на интернет-сайтах Регионального оператора и администрации муниципального образования Республики Башкортостан в срок не более 5 рабочих дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок.

  - Заключение договора с победителем конкурса

    - Организатор конкурса в течение 3 рабочих дней со дня подписания протокола о выборе победителя сообщает победителю конкурса и приглашает его для подписания договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома.

    - Если победитель конкурса не представляет подписанный со своей стороны договор в течение 3 рабочих дней он признается уклонившимся от заключения такого договора.

    - В случаях, когда победитель конкурса уклоняется от заключения договора на условиях настоящей конкурсной документации, заказчик вправе заключить договор с участником конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер.

2.13.4. В течение пяти календарных дней с момента подписания договора подрядная организация обязана предоставить договор страхования строительно-монтажных рисков на случай случайной гибели или случайного повреждения, выполняемых Подрядчиком ремонтных работ (включая материалы, оборудование и другое имущества, являющееся предметом выполняемых ремонтных работ) на Объекте на условиях «все риски». Договор страхования заключается на период действия договора и в течение гарантийного срока, установленного договором. Страховая сумма по договору страхования на период выполнения строительно-монтажных работ должна быть не менее стоимости работ указанной в договоре.

РАЗДЕЛ III. ОБРАЗЦЫ ОСНОВНЫХ ФОРМ ДОКУМЕНТОВ

На фирменном бланке участника конкурса

Форма 1

Опись документов (строго по пункту 11 информ. карты)

составляющих заявку на участие в конкурсе

| N п/п | Наименование документа | № стр. | Наименование файла на эл. носителе |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Заявка на участие в конкурсе |  |  |
| 2 | Копия Устава подрядной организации, заверенная надлежащим образом |  |  |
| 3 | Заверенная надлежащим образом копия свидетельства о государственной регистрации подрядной организации в качестве юридического лица |  |  |
| 4 | Заверенная надлежащим образом копия свидетельства о постановке подрядной организации на учет в налоговом органе |  |  |
| 5 | Анкета подрядной организации |  |  |
| 6 | Надлежащим образом заверенные копии свидетельств подрядной организации о допуске на выполнение работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства |  |  |
| 7 | Заверенная надлежащим образом копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, выданная не ранее трех месяцев со дня размещения извещения о проведении Конкурса |  |  |
| 8 | Справка об отсутствии задолженности у подрядной организации по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды, выданная не ранее одного месяца со дня размещения извещения о проведении Конкурса, выданная налоговым органом |  |  |
| 9 | Сведения о наличии у подрядной организации производственной технической базы с приложением подтверждающих документов |  |  |
| 10 | Копии рекомендательных писем, отзывов о выполнении подрядной организацией аналогичных работ за последние 2 года (при наличии) |  |  |
| 11 | Копия бухгалтерского баланса подрядной организации за последний календарный год, с отметкой налогового органа |  |  |
| 12 | Сведения о квалификации персонала |  |  |
| 13 | Сведения о наличии у подрядной организации опыта выполнения аналогичных работ за последние два года |  |  |
| 14 | Декларация о соответствии основным требованиям |  |  |
| 15 | Копии документов, подтверждающих полномочия лица на осуществление действий от имени подрядной организации (надлежаще оформленная доверенность либо приказ или решение о назначении или избрании физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо (руководитель) обладает правом действовать от имени участника закупки без доверенности) |  |  |
| 16 | Согласие учредителей, руководителя подрядной организации на обработку персональных данных |  |  |
| 17 | Информационное письмо о наличии финансовых и материальных ресурсов |  |  |
| 18 | Информационное письмо о возможности выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирного дома без привлечения субподрядных организаций |  |  |

____________________________________

(подпись, М.П.)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

На фирменном бланке участника с исходящим номером и датой

Форма 2

ЗАЯВКА

ПОДРЯДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ НА ПРОВЕДЕНИЕ РАБОТ ПО

КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА К КОНКУРСУ №_______

Изучив извещение о проведении конкурса на право заключения договора, опубликованное на сайте НОФ «Региональный оператор РБ» и прилагаемую конкурсную документацию  (в том числе проекта договора и техническое задание), принимая установленные в них требования и условия конкурса

______________________________________________________________________,

(полное наименование участника процедуры закупки с указанием организационно-правовой формы)

зарегистрированное по адресу

________________________________________________________________________________,

(юридический адрес участника процедуры закупки)

применяющее _________________________________________ систему налогообложения

(вид системы налогообложения: общая,  упрощенная и т.д.)

предлагает заключить

________________________________________________________________________________

(предмет договора)

на следующих условиях:

Процент уступки -  ________________  %  от  Начальной максимальной

(указывается процент)

цены ________________________________________________________________ руб.					  (цена, указанная в извещении о проведении конкурса)

Срок гарантии - ____5 лет_____ .

Настоящее Предложение действует до  «___» ____________ 2016г.

____________________________________

(подпись, М.П.)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

На фирменном бланке участника

Форма 3

- Анкета участника Конкурса

Наименование и адрес участника: ________________________________

| № | Наименование | Сведения об Участнике |
| --- | --- | --- |
|  | Фирменное наименование (Полное и сокращенное наименования организации либо Ф.И.О. участника процедуры закупки – физического лица, в том числе, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя) |  |
|  | Организационно-правовая форма |  |
|  | Учредители (перечислить наименования и организационно-правовую форму или Ф.И.О., номера и серии паспортов, даты выдачи и код подразделения всех учредителей) |  |
|  | Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц/индивидуального предпринимателя (дата и номер, кем выдано) либо паспортные данные для участника процедуры закупки – физического лица |  |
|  | Виды деятельности |  |
|  | Срок деятельности (с учетом правопреемственности) |  |
|  | ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО |  |
|  | Юридический адрес (страна, адрес) |  |
|  | Почтовый адрес(страна, адрес) |  |
|  | Фактическое местоположение |  |
|  | Телефоны (с указанием кода города) |  |
|  | Факс (с указанием кода города) |  |
|  | Адрес электронной почты |  |
|  | Филиалы: перечислить наименования и почтовые адреса |  |
|  | Размер уставного капитала |  |
|  | Стоимость основных фондов (по балансу последнего завершенного периода) |  |
|  | Банковские реквизиты (наименование и адрес банка, номер расчетного счета в банке, телефоны банка, прочие банковские реквизиты) |  |
|  | Фамилия, Имя и Отчество руководителя участника процедуры закупки, имеющего право подписи согласно учредительным документам, с указанием должности и контактного телефона |  |
|  | Фамилия, Имя и Отчество уполномоченного лица участника процедуры закупки с указанием должности, контактного телефона, эл.почты |  |

___________________________________

(подпись, М.П.)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

На фирменном бланке участника

Форма 4

Наименование и адрес участника: ________________________________

Сведения о наличии собственной производственной базы*

| № п/п | Наименование | Местонахождение | Право собственности или иное право (хозяйственного ведения, оперативного управления) | Предназначение (с точки зрения выполнения Договора) | Состояние | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |  |  |  |

____________________________________

(подпись, М.П.)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

* С приложением подтверждающих документов (для объектов недвижимости – копия  свидетельства о регистрации права или договора аренды, зарегистрированного надлежащим образом  на объект; для технического оборудования, специальной техники  и транспорта – копия свидетельства о регистрации, технический паспорт и/или иные документы, подтверждающие право владения данным имуществом).

На фирменном бланке участника

Форма 5

Сведения о квалификации персонала

Наименование и адрес участника: ________________________________

Таблица - 1. Кадровые ресурсы для выполнения указанных работ

| № п/п | Фамилия, имя, отчество специалиста | Образование (какое учебное заведение окончил, год окончания, полученная специальность), группы допуска, сертификаты, лицензии и пр. | Должность | Стаж работы в данной или аналогичной должности, лет |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Руководящее звено (руководитель и его заместители, главный инженер и т.п.) |  |  |  |  |
| Инженерно-технический персонал |  |  |  |  |
| Прочий персонал |  |  |  |  |
|  |  | Х |  |  |
|  |  | Х |  |  |

____________________________________

(подпись, М.П.)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

Под квалифицированным инженерным персоналом понимаются работники, имеющие высшее специальное образование в строительной отрасли и опыт работы на руководящих должностях в строительстве или ремонте.

Под квалифицированным инженерно-техническим персоналом понимаются работники, имеющие среднее или высшее техническое образование в строительной отрасли и опыт работы по специальности.

На фирменном бланке участника

Форма 6

Наименование и адрес участника: ________________________________

- Сведения об опыте аналогичных  работ

| № п/п | Сроки выполнения (год и месяц начала выполнения - год и месяц фактического или планируемого окончания выполнения) | Заказчик (наименование, адрес, контактное лицо с указанием должности, контактные телефоны) | Описание договора (объем и состав поставок, работ), адрес объекта. | Сумма договора(фактическая стоимость аналогичных работ), рублей | Сведения о рекламациях по перечисленным договорам, процент завершенности выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Договор 1 |  |  |  |  |
|  |  |  | … |  |  |
| 2. | Договор 2 |  |  |  |  |
|  |  |  | … |  |  |
|  |  |  | … |  |  |
| … | Договор … |  |  |  |  |
|  |  |  | …. |  |  |
| ИТОГО за полный год |  |  |  |  | Х |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| ИТОГО за полный год |  |  |  |  | Х |
| ИТОГО |  |  |  |  | Х |

____________________________________

(подпись, М.П.)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

На фирменном бланке участника

Форма 7

Наименование и адрес участника: ________________________________

Декларация

Настоящим подтверждаем, что против ___________________________________________		                                                        (наименование участника конкурса)

не проводится процедура ликвидации предприятия и отсутствует решение арбитражного суда о признании ______________________________(наименование участника конкурса)  несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства.

Деятельность ______________________________(наименование участника конкурса) на дату подачи заявки на участие в конкурсе не приостановлена;

У ______________________________(наименование участника конкурса)  отсутствуют недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации за отчетный период;

Информации об  ______________________________(наименование участника конкурса) отсутствует  в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) об участнике закупки - юридическом лице, в том числе информации об учредителях, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки.

Дата

____________________________________

(подпись, М.П.)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

Форма 8

Согласие на обработку персональных данных

Я, ____________________________________________________________________________

Фамилия, имя, отчество,

_____________________________________________________________________________________

номер основного документа, удостоверяющего личность, дата выдачи документа,

_______________________________________________________________________________________________________,

наименование органа, выдавшего документ

зарегистрирован (а) по адресу: _____________________________________________________,

действуя своей волей и в своем интересе, в соответствии со ст. 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ «О персональных данных» в целях обеспечения прозрачности финансово-хозяйственной деятельности компаний с государственным участием, в том числе исключения случаев конфликта интересов и иных злоупотреблений, связанных с занимаемой должностью, и раскрытия контрагентами компаний с государственным участием информации в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в том числе, конечных) с подтверждением соответствующими документами обеспечения, даю свое согласие:

НОФ «Региональный оператор РБ» (450065, г. Уфа, ул. Бессонова, д.2А );

на обработку (действия (операции) с персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, передачу (распространение, предоставление, доступ), блокирование, удаление, уничтожение) моих персональных данных:

- фамилия, имя, отчество;

- год, месяц, дата и место рождения;

- сведения о месте регистрации и проживания;

- ИНН;

- сведения о месте работы;

- должность;

- серия, номер документа, удостоверяющего личность;

Обработка осуществляется как с использованием автоматизированной информационной системы, так и без использования таковой.

Настоящее Согласие действует в течение 5 (пяти) лет с даты написания.

Отзыв Согласия может быть произведен путем направления соответствующего письменного заявления в НОФ «Региональный оператор РБ».

_______________________/__________________/

(подпись)			(Ф.И.О.)

«___»__________________ 20___ г.

Форма 9

На фирменном бланке участника

Информационное письмо о наличии финансовых и материальных ресурсов

(в свободной форме указываются имеющиеся в наличие финансовые и материальные ресурсы, необходимые для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирного дома)

_______________________/__________________/

(подпись)			(Ф.И.О.)

«___»__________________ 20___ г.

Форма 10

На фирменном бланке участника

Информационное письмо

о возможности выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирного дома без привлечения субподрядных организаций

(в свободной форме указывается информация о проведении работ по капитальному ремонту многоквартирного дома «собственными силами» либо с привлечением субподрядных организаций)

_______________________/__________________/

(подпись)			(Ф.И.О.)

«___»__________________ 20___ г.

РАЗДЕЛ IV. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| 1. Заказчик | Некоммерческая организация Фонд «Региональный оператор Республики Башкортостан» |
| --- | --- |
| 2. Адрес объекта | Городской округ город Уфа, ул. Транспортная д.34, корп, 3 |
| 3. Вид работ | Капитальный ремонт системы водоснабжения и водоотведения многоквартирного дома |
| 4. Начальная максимально допустимая цена договора подряда, с НДС, руб. | 3 992 000,00 |
| 5. Срок выполнения работ | Согласно утвержденному Заказчиком Графику производства работ |
| 6. Технические характеристики здания | Количество этажей – 9 Количество квартир – 160 Стены – каменные, кирпичные Кровля – рулонная |
| 7.Состав выполняемых работ и дополнительные требования | Ремонт системы водоснабжения и водоотведения выполнить в соответствии с СНиП 2.04.01-85*, СП 30.13330.2012, СНиП II-34-76, СП 73.13330.2012, СНиП 3.05.01-85 Ремонтом предусмотреть: Холодное водоснабжение - замену вводов в здание; - замену разводящих магистралей и стояков - замену розлива холодного водоснабжения произвести в границах эксплуатационной ответственности; -замену общедомовых узлов учета потребления воды; - замену запорной арматуры, в том числе на ответвление от стояков в квартиру - материал трубороводов- полипропилен; - предусмотреть компенсирующие узлы; - испытания системы внутреннего водоснабжения гидростатическим или манометрическим методом в соответствии с требованиями СП 73.13330. Горячее водоснабжение - замену разводящих магистралей - замену розлива горячего водоснабжения произвести в рамках границ эксплуатационной ответственности; - замену запорной арматуры, в том числе на ответвление от стояков в квартиру; -замену общедомовых узлов учета потребления горячей воды; - материал трубороводов- полипропилен; - предусмотреть компенсирующие узлы; - замену тепловой изоляции подающих и циркуляционных трубопроводов; - испытания системы внутреннего горячего водоснабжения гидростатическим или манометрическим методом в соответствии с требованиями СП 73.13330 Система водоотведения: - замену трубопроводов в подвале, стояков и вытяжек; - трубы и соединительные детали применить из полимерных материалов (полиэтилена, поливинилхлорида, полипропилена, сшитого полиэтилена, полибутена, стеклопластика и т.п.) - на заменяемых трубопроводах предусмотреть установку ревизий или прочисток; - замену выпусков до первого колодца с разработкой грунта внутри и снаружи здания с обратной засыпкой по заключению видеодиагностики (по необходимости); - гидравлические испытания системы внутренней канализации и внутренних водостоков в соответствии с требованиями СП 73.13330. |
| 8. Требования, установленные к качеству, техническим характеристикам работ, требования к их безопасности, требования к результатам работ | В соответствии с условиями договора подряда |
| 9. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества работ | 1. Срок гарантийных обязательств: 5 (пять) лет с момента подписания сторонами акта о приемке выполненных работ. 2. Гарантии качества распространяются на все результаты Работ, выполненных Подрядчиком по Договору подряда. 3. В соответствии с условиями договора подряда Страхование риска случайной гибели или случайного повреждения, выполняемых Подрядчиком ремонтных работ (включая материалы, оборудование и другое имущества, являющееся предметом выполняемых ремонтных работ) на Объекте на условиях «все риски», в том числе вследствие недостатков, ошибок или упущений, допущенных при производстве строительно-монтажных работ до подписания акта приемки завершенных работ по капитальному ремонту, выявленных в период гарантийных обязательств. |
| 10. Особые условия | 1. Порядок проведения, состав выполняемых работ и применяемый материал согласовываются с Заказчиком. 2. Исполнитель предоставляет исполнительную документацию по выполненным работам и используемым материалам (паспорта и сертификаты на материалы), акты на скрытые работы, акты гидравлического испытания, исполнительную схему, шахматку и т.д. |

|  |  | ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ (*) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | г. Уфа, ул. Транспортная, д. 34, корп.3 ХГВС, 3 под., 108 кв. 2016 г. |  |  |  |  |
| № пп | Наименование |  | Ед. изм. | Кол. |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  |
| Раздел 1. Водоснабжение |  |  |  |  |  |
| 1 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 32 мм |  | 100 м трубопровода | 17,74 |  |
| 2 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 20 мм |  | 100 м трубопровода | 1,8 |  |
| 3 | Труба из полипропилена PN 20/20 |  | м | 80,9 |  |
| 77 | Труба из полипропилена PN 25/20 |  | м | 80,9 |  |
| 4 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 25 мм |  | 100 м трубопровода | 5,11 |  |
| 5 | Труба из полипропилена PN 25/25 |  | м | 474,7 |  |
| 6 | Хомут металлический с одним стопорным винтом и резиновым профилем для крепления трубопроводов диаметром 25-28 мм |  | шт. | 470 |  |
| 78 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 32 мм |  | 100 м трубопровода | 3,5 |  |
| 79 | Труба из полипропилена PN 20/32 |  | м | 164 |  |
| 80 | Труба из полипропилена PN 25/32 |  | м | 164 |  |
| 81 | Хомут металлический с одним стопорным винтом и резиновым профилем для крепления трубопроводов диаметром 31-35 мм |  | шт. | 350 |  |
| 7 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 40 мм |  | 100 м трубопровода | 7,33 |  |
| 8 | Труба из полипропилена PN 20/40 |  | м | 343,4 |  |
| 9 | Труба из полипропилена PN 25/40 |  | м | 343,4 |  |
| 10 | Хомут металлический с одним стопорным винтом и резиновым профилем для крепления трубопроводов диаметром 42-45 мм |  | шт. | 733 |  |
| 11 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 63 мм |  | 100 м трубопровода | 2,4 |  |
| 12 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 75 мм |  | 100 м трубопровода | 0,8 |  |
| 13 | Труба из полипропилена PN 25/75 |  | м | 77,92 |  |
| 14 | Хомут металлический с шурупом и резиновым профилем для крепления трубопроводов диаметром 74-80 мм |  | шт. | 80 |  |
| 15 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 90 мм |  | 100 м трубопровода | 1,6 |  |
| 16 | Труба из полипропилена PN 20/90 |  | м | 77,9 |  |
| 17 | Труба из полипропилена PN 25/90 |  | м | 77,9 |  |
| 18 | Хомут металлический с шурупом и резиновым профилем для крепления трубопроводов диаметром 74-80 мм |  | шт. | 160 |  |
| Фасонные и соединительные части |  |  |  |  |  |
| 19 | Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой диаметром 20х1/2" |  | шт. | 324 |  |
| 20 | Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой диаметром 25х1" |  | шт. | 234 |  |
| 21 | Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой, разъемная диаметром 25х1" |  | шт. | 18 |  |
| 22 | Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой диаметром 40х1 1/4" |  | шт. | 24 |  |
| 23 | Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой, разъемная диаметром 40х1 1/4" |  | шт. | 24 |  |
| 31 | Тройник полипропиленовый переходной диаметром 40х20х40 мм |  | шт. | 216 |  |
| 39 | Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 40 мм |  | шт. | 300 |  |
| 41 | Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 90 мм |  | шт. | 46 |  |
| 42 | Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм |  | шт. | 270 |  |
| 43 | Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 20 мм |  | шт. | 216 |  |
| 44 | Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 25 мм |  | шт. | 18 |  |
| 45 | Кран шаровый полипропиленовый PPRC PN20, диаметром 40 мм |  | шт. | 24 |  |
| 46 | Снятие водомеров диаметром: до 50 мм |  | 100 шт. арматуры | 3,24 |  |
| 47 | Установка счетчиков (водомеров) диаметром: до 40 мм |  | 1 счетчик (водомер) | 324 |  |
| 48 | Снятие фильтров диаметром : 25 мм |  | 10 фильтров | 32,4 |  |
| 49 | Установка фильтров диаметром : 25 мм |  | 10 фильтров | 32,4 |  |
| 50 | Снятие водомерных узлов массой: до 100 кг |  | 100 шт. арматуры | 0,03 |  |
| 51 | Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода: до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм |  | 1 узел | 3 |  |
| Раздел 2. Теплоизоляция трубопроводов |  |  |  |  |  |
| 52 | Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука ( «Армофлекс»), вспененного полиэтилена ( «Термофлекс»): трубками |  | 10 м трубопровода | 42,9 |  |
| 53 | Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 76 мм |  | м | 176 80*2*1,1 |  |
| 54 | Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 76 мм |  | м | 88 80*1,1 |  |
| 55 | Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 42 мм |  | м | 118,8 54*2*1,1 |  |
| 56 | Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 28 мм |  | м | 89,1 81*1,1 |  |
| Раздел 3. Канализация |  |  |  |  |  |
| 57 | Смена: унитазов типа «Компакт» |  | 100 приборов | 1,08 |  |
| 58 | Гофра для унитаза WC-F20P гладкая, без лепестков, длиной от 200 мм до 410 |  | шт. | 108 |  |
| 59 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 50 мм |  | 100 м трубопровода с фасонными частями | 3,4 |  |
| 60 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм |  | 100 м трубопровода | 3,4 |  |
| 61 | Хомуты для крепления канализационных и водосточных пластмассовых трубопроводов, диаметром 50 мм |  | т | 0,0196 0,007*2,8 |  |
| 62 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм |  | 100 м трубопровода с фасонными частями | 3,5 3,1+0,4 |  |
| 63 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 110 мм |  | 100 м трубопровода | 6,3 |  |
| 64 | Хомуты для крепления канализационных и водосточных пластмассовых трубопроводов, диаметром 100 мм |  | т | 0,07285 0,0235*3,1 |  |
| выпуска |  |  |  |  |  |
| 65 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 |  | 100 м3 грунта | 0,63 |  |
| 66 | Устройство основания под трубопроводы: песчаного |  | 10 м3 основания | 0,05 |  |
| 67 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 150 мм |  | 100 м трубопровода с фасонными частями | 0,21 |  |
| 68 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 160 мм |  | 100 м трубопровода | 0,21 |  |
| 69 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 |  | 100 м3 грунта | 0,58 |  |
| Раздел 4. Общестроительные работы |  |  |  |  |  |
| 70 | Разработка грунта внутри здания в: траншеях глубиной до 3 м шириной до 1,5 м |  | 100 м3 грунта | 0,15 |  |
| 71 | Пробивка в бетонных потолках толщиной 100 мм отверстий площадью: до 500 см2 |  | 100 отверстий | 1,62 |  |
| 72 | Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: до 100 см2 |  | 100 отверстий | 3,24 |  |
| 73 | Заделка отверстий, гнезд и борозд: в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2 |  | 1 м3 заделки | 3 |  |
| 74 | Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2 |  | 1 м3 заделки | 0,39 |  |
| Раздел 5. Уравнивание потенциалов |  |  |  |  |  |
| 75 | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из полосовой стали сечением 160 мм2 |  | 100 м | 1,6 |  |
| 76 | Сталь полосовая 40х4 мм |  | т | 0,2016 160*1,26/1000 |  |

(*) Примечание:

Состав и объемы работ являются предварительными и подлежат корректировке при выполнении работ

РАЗДЕЛ V. ПРОЕКТ ДОГОВОРА ПОДРЯДА

# Д О Г О В О Р  П О Д Р Я Д А  №______

г. Уфа                                                                                               «___»_________201_   г.

Некоммерческая организация Фонд «Региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Башкортостан», именуемый  в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Герасимова Бориса Павловича, действующего на основании Устава, с одной стороны,  и

ООО  «____________________», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _____________________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор подряда (далее именуемый – «Договор») о нижеследующем:

- Предмет  Договора

1.1. Подрядчик обязуется в установленный Договором срок выполнить по заданию Заказчика комплекс строительно-монтажных работ по капитальному ремонту ______________________________________ (далее – Работы) в многоквартирном доме по адресу:__________________________ (далее - Объект), а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные Работы.

1.2. Подрядчик обязуется выполнить, завершить Работы и сдать Объект, готовый к эксплуатации, в соответствии со строительными нормами, правилами,  действующим законодательством и настоящим Договором.

  - Основанием для заключения настоящего Договора является протокол заседания комиссии по выбору подрядной организации № ______ от «_____» _______ _________г.

  - В счет стоимости работ в пределах суммы, указанной в пункте 2.1 Договора, Подрядчик берет на себя обязательство перед Заказчиком за свой риск из своих материалов, своими силами и средствами выполнить работы в соответствии с Договором, устранить все недостатки и передать результаты выполненных работ Заказчику.

  - Заказчик берет на себя обязательство оплатить Подрядчику за выполнение работ сумму, равную их стоимости, определенной в соответствии с Договором, в пределах суммы, указанной в пункте 2.1 Договора, в сроки и в порядке, определенные настоящим Договором.

- Стоимость Договора

2.1.  Стоимость Работ, выполняемых Подрядчиком, определена в соответствии с Протоколом заседания комиссии по выбору подрядной организации № ______ от «_____» _______ _________г.  и составляет в текущих ценах __________________________________________________  (______________ ) рублей, в том числе НДС _______________ руб.

При этом при расчете стоимости Работ, подлежащей оплате Подрядчику, Стороны учитывают:

- процент уступки в размере_______%, согласно протоколу, указанному в настоящем пункте Договора.

2.2. Указанная в пункте 2.1 Договора стоимость работ подлежит уменьшению в случаях:

- При сокращении объема Работ по сравнению с предусмотренным Технической документацией (например, отказа собственников помещений от проведения части работ по капитальному ремонту, отсутствии необходимости в выполнении части Работ и т.п.),

- Если объем фактически выполненных работ меньше, чем предусмотрено Технической документацией и/или в случае использования более дешевых материалов и оборудования с аналогичными техническим характеристиками.

2.3. Указанная в пункте 2.1 Договора стоимость работ увеличению не подлежит, кроме случаев прямо предусмотренных настоящим Договором.

2.4. Расчеты по Договору осуществляются в порядке, предусмотренном в разделе 11 настоящего Договора.

- Срок выполнения Работ и срок действия Договора

3.1. Подрядчик обязуется выполнить Работу, предусмотренную Договором, в сроки, согласно утвержденному Заказчиком Графику производства работ.

3.2. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами всех своих обязательств.

4.  Обеспечение Работ материалами и оборудованием

4.1. Подрядчик принимает на себя обязательство поставлять  на  Объект материалы,   оборудование, изделия, конструкции, строительную технику, необходимые  для производства работ, а также  осуществлять  их  приемку,  разгрузку  и   складирование.

4.2. Используемые  при  производстве  работ   материалы       (комплектующие и оборудование) должны соответствовать   государственным стандартам Российской Федерации и техническим условиям. На всех  этапах   выполнения работ  должны  быть  в  наличии  сертификаты  (соответствия,    пожарные, гигиенические),  технические  паспорта  и   (или)   другие     документы, удостоверяющие качество используемых Подрядчиком материалов.

4.3. Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов проектным спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям.

4.4. Подрядчик несет самостоятельно ответственность за сохранность всех необходимых для выполнения Работ товарно-материальных ценностей, указанных в пункте 4.1. настоящего Договора.

4.5. В случае предоставления организацией, осуществляющей обслуживание Объекта, бытовых помещений и помещений для закрытого складирования материалов Подрядчик принимает на себя обязательство самостоятельно заключить договор с указанной организацией и за свой счет производить оплату.

4.6. Подрядчик принимает на себя обязательство самостоятельно заключить договор на возмещение затрат по коммунальным услугам (водоснабжение, водоотведение и др. кроме электроснабжения) с организацией, осуществляющей обслуживание Объекта, и за свой счет производить оплату по действующим в данной организации тарифам.

4.7. Подрядчик принимает на себя обязательство самостоятельно заключить договор на возмещение затрат по электроснабжению с энергосбытовой компанией в соответствии с действующим законодательством, и за свой счет производить оплату по действующим тарифам. При этом Подрядчик обязуется осуществлять технологическое присоединение к инженерным сетям Объекта с участием представителей сетевой организации и организации, осуществляющей обслуживание Объекта, с обязательной установкой прибора учета электроэнергии и оформлением необходимой документации.

5. Обязанности Сторон

5.1. Подрядчик обязан:

5.1.1. Приступить к выполнению Работ согласно Акту открытия объекта – многоквартирного дома для проведения работ по капитальному ремонту.

Выполнить все Работы в сроки, предусмотренные настоящим Договором и Графиком производства работ, и сдать Объект в соответствии с требованиями, установленными Законом Республики Башкортостан от 28.06.2013 № 694-з «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Башкортостан», в установленный срок в соответствии с требованиями СНиП, в состоянии, обеспечивающем безопасность проживания граждан.

5.1.2. Предоставить в течение пяти календарных дней с момента подписания настоящего Договора договор страхования строительно-монтажных рисков/работ (далее – договор страхования), заключенный на следующих условиях:

1) предмет договора страхования: страхование риска случайной гибели или случайного повреждения, выполняемых Подрядчиком ремонтных работ (включая материалы, оборудование и другое имущества, являющееся предметом выполняемых ремонтных работ) на Объекте на условиях «все риски», в том числе вследствие недостатков, ошибок или упущений, допущенных при производстве строительно-монтажных работ до подписания акта приемки завершенных работ по капитальному ремонту, но выявленных в период гарантийных обязательств;

2) договор страхования заключается на период:

- действия настоящего Договора,

- действия гарантийного срока, установленного п. 10.3. настоящего Договора;

3) страховая сумма по договору страхования на период выполнения строительно-монтажных работ должна быть не менее стоимости работ указанной в пункте 2.1. настоящего Договора, с учетом условий согласно разделу 6 настоящего Договора;

4) Заказчик по договору страхования указывается в качестве Выгодоприобретателя.

5) франшиза не предусматривается.

5.1.3. Обеспечить:

- качественное выполнение Работ в соответствии со строительными нормами и правилами и техническими условиями;

- своевременное устранение недостатков и дефектов, допущенных по вине Подрядчика, выявленных до и во время приемки Работ и в течение гарантийного срока результата Работ;

- возмещение собственникам помещений в многоквартирном доме материального ущерба, нанесенного по вине Подрядчика;

- возврат собственникам помещений в многоквартирном доме строительных материалов, запасных частей, получаемых от разборки старых конструкций,  принадлежащих  собственникам помещений Объекта, о чем составляется акт приема-передачи. При отказе собственников помещений в многоквартирном доме в принятии вышеуказанного имущества, своими силами вывезти его за пределы Объекта;

- бесперебойное функционирование инженерных систем и конструкций при нормальной эксплуатации Объекта в течение гарантийного срока;

- исполнение требований нормативных актов, направленных на защиту тишины и покоя граждан;

- размещение на информационном стенде дома информации о проводимых работах, а также о необходимости соблюдения мер предосторожности.

5.1.4. Обеспечить в ходе производства работ выполнение   необходимых мероприятий  по  технике  безопасности,  соблюдению  норм   экологической безопасности,  пожарной  безопасности  и  других   норм     безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды,  зеленых насаждений и земли;

5.1.5. Вести общий журнал производства работ установленного образца в соответствии с Порядком ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства (РД-11-05-2007), утвержденным приказом Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору от 12 января 2007 года № 7.

5.1.6. Вести исполнительную документацию в соответствии с Требованиями к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения (РД-11-02-2006), утвержденными приказом Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору от 26 декабря 2006 года № 1128;

5.1.7. Соблюдать при выполнении Работ следующие сроки подключения систем:

- водоотведения - в течение одного дня;

- холодного водоснабжения - в течение  двух дней;

- горячего водоснабжения - в течение трех дней;

- электроснабжения – в течение одного дня.

5.1.8. При нарушении сроков, указанных в пункте 5.1.6. Договора обеспечить жильцам организацию места забора холодной воды для нужд жильцов, установку уличных кабин-туалетов, обеспечение квартир и нежилых помещений временными схемами электроснабжения и т.д.

5.1.9. Получить перед началом выполнения Работ у организации, осуществляющей управление Объектом, допуски на производство строительно-монтажных работ по формам "СНиП 12-03-2001. "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования", а также разрешение на производство огневых работ (в случае проведения таких работ).

5.1.10. При производстве Работ обеспечить соблюдение прав и законных интересов проживающих в многоквартирном доме граждан.

5.1.11. Обеспечивать надлежащее состояние строительной площадки и прилегающей непосредственно к ней территории: осуществлять уборку участка улицы, дороги, тротуара, помещений в пределах места производства работ от строительного мусора, использованных упаковочных материалов, легковоспламеняющихся или отравляющих веществ и вывоз строительного мусора.

5.1.12. Своевременно вывозить за пределы строительной площадки принадлежащие Подрядчику строительные машины, оборудование, инвентарь, инструменты, строительные материалы, временные сооружения  и другое имущество, а строительный мусор вывозить не реже 1 раза в неделю.

5.1.13. Известить Заказчика за 3 рабочих дня до начала приемки скрытых работ. Подрядчик приступает к выполнению последующих Работ только после приемки и подписания Заказчиком актов освидетельствования скрытых работ. Если скрытые работы выполнены без подтверждения Заказчиком, в случае, когда он не был информирован об этом, по требованию Заказчика Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее за свой счет.

5.1.14. Уведомить Заказчика не менее чем за 15 рабочих дней до предполагаемой даты приемки Работ о месте и времени их приемки. Уведомление направляется Заказчику в порядке, указанном в пункте 17.4. Договора.

5.1.15. Произвести в соответствии с требованиями строительных норм и правил испытание смонтированных инженерных систем, проверить функционирование систем в заданных параметрах и сдать по Акту. Данный акт подписывается Подрядчиком, Заказчиком, представителями собственников помещений в многоквартирном доме (уполномоченными в порядке, предусмотренном ч. 5 ст. 189 ЖК РФ), управляющей организации.

5.1.16. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить Работы при:

- возникновении чрезвычайной ситуации, которая может повлечь неблагоприятные последствия для собственников помещений в многоквартирном доме;

- обнаружении иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, препятствующих исполнению Работ, либо создающих невозможность их завершения в срок.

5.1.17. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком и собственниками помещений в Объекте за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства третьих лиц в соответствии с п. 1 ст. 313 и ст. 403 ГК РФ, привлекаемых Подрядчиком.

5.1.18. Подрядчик обязуется выполнить работу по технологии, установленной СТО НОСТРОЙ 2.33.13-2011 «Организация строительного производства. Капитальный ремонт многоквартирных домов без отселения жильцов. Общие технические требования» и при полном соответствии требованиям Постановления Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме», строительным нормам и правилам Российской Федерации СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования» (в том числе, оформление акта-допуска, наряда-допуска на проведение работ повышенной опасности, разрешение на проведение огневых работ).

5.1.19. Подрядчик несет материальную ответственность за надлежащее качество предоставленных им материалов и оборудования, а также за предоставление материалов и оборудования, обремененных правами третьих лиц.

5.1.20. Если Подрядчик исполняет свои обязательства по Договору ненадлежащим образом (например, не соблюдает сроки выполнения Работ), Заказчик вправе назначить Подрядчику срок для устранения недостатков и в случае неисполнения Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от Договора, а также потребовать возмещения убытков.

5.2. Заказчик обязан:

5.2.1. Произвести приемку и оплату Работ, выполненных Подрядчиком, в порядке, предусмотренном  настоящим Договором.

5.2.2. Осуществлять строительный контроль за выполнением Работ. Для осуществления строительного контроля Заказчик вправе привлечь иных лиц.

5.2.3. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других пунктах Договора.

5.2.4. Предоставить подрядчику утвержденный График производства работ. График производства работ может быть изменен Заказчиком в зависимости от природно-климатических условий (погодные условия, сезонность выполнения СМР и т.д.), в зависимости от субъективных и объективных факторов (отказ собственников, отсутствие доступа к общему имуществу многоквартирного дома и т.д.).

6. Внесение изменений в техническую документацию

6.1. Заказчик вправе  в одностороннем порядке вносить  изменения в техническую документацию при условии, что дополнительные работы по стоимости не превышают 10%  (десяти   процентов) указанной в пункте 2.1 Договора стоимости Работ и характер Работ не изменяется.

6.2. Внесение в техническую документацию  изменений в  большем против указанного в пункте 6.1 настоящего Договора объеме осуществляется на основе дополнительной сметы согласованной между Сторонами настоящего Договора, Органом местного самоуправления и лицом, уполномоченным действовать от имени собственников помещений, с  корректировкой сроков выполнения работ и оформлением дополнительного соглашения. При этом стоимость Работ (с учетом дополнительной сметы и процента уступки) не может превышать стоимость капитального ремонта, предусмотренного в краткосрочном плане реализации Республиканской программы капитального ремонта общего имущества в МКД.

6.3. При возникновении нижеследующих обстоятельств Стороны настоящего договора совместно с  Органом местного самоуправления и лицом, уполномоченным действовать от имени собственников помещений,  принимают решение о внесении изменений в техническую документацию с учетом положений, указанных в пунктах 6.1. и 6.2. настоящего Договора:

- При возникновении дополнительных непредусмотренных проектом объемов работ в ходе выполнения Работы. Данные работы оформляются в виде акта отклонения, осмечиваются и оформляются как изменение стоимости договора, сроков строительства.

- При возникновении  необходимости в переделке выполненных работ вследствие изменения Заказчиком технических решений, предусмотренных проектом. Данные работы оформляются в виде акта отклонения, осмечиваются и оформляются как изменение стоимости договора, сроков строительства.

7. Переход рисков

7.1. Риск случайной гибели или случайного повреждения результатов Работ до приемки Работ Заказчиком несет Подрядчик, кроме случаев, связанных с обстоятельствами непреодолимой силы.

7.2. При просрочке передачи или приемки результата Работы риски случайной гибели или случайного повреждения материалов, оборудования, а также результата выполненной работы несет сторона, допустившая просрочку.

8. Охранные мероприятия

8.1. Охрану, находящихся на ремонтируемом Объекте материалов, изделий, конструкций, оборудования, осуществляет Подрядчик.

9. Сдача-приемка Работ

9.1. Порядок приемки Работ:

9.1.1. В состав комиссии, осуществляющей приёмку Работ, входят представители Заказчика, Подрядчика, органа местного самоуправления, уполномоченные лица от собственников помещений в многоквартирном доме (Объекте).

9.1.2. Подрядчик передает Заказчику за 5 рабочих дней до начала приемки Работ документацию, согласно «СНиП 3.01.04-87. Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения» и «РД-11-02-2006 Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения».

9.1.3. При обнаружении в ходе приёмки недостатков результата Работы составляется Предписание и/или Акт о недостатках, подписываемый членами Комиссии. В указанных документах должны содержаться перечень выявленных недостатков и сроки их устранения.

9.1.4. Извещение об обнаружении Заказчиком скрытых недостатков в результате Работы должно быть направлено Подрядчику не позднее одного дня с момента их обнаружения.

9.1.5. После устранения Подрядчиком всех выявленных недостатков результата Работы комиссия осуществляет приемку законченного ремонтом Объекта путем оформления Акта приемки законченного капитальным ремонтом объекта приемочной комиссией.

9.2. Сдача выполненных Работ происходит путем оформления акта о приемке выполненных работ (Унифицированная форма N КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (Унифицированная форма N КС-3), Акта приемки законченного капитальным ремонтом объекта приемочной комиссией.

Формы КС-2 и КС-3 должны содержать подписи и печати (при наличии) следующих лиц, либо их полномочных представителей:

- Заказчика,

- Подрядчика,

- Органа местного самоуправления,

- Лица, уполномоченного действовать от имени собственников помещений.

9.3. Заказчик, обнаруживший после приемки работы отступления от условий настоящего договора или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки, в том числе такие, которые были умышленно скрыты Подрядчиком, обязан известить об этом Подрядчика в течение 14-дней со дня их обнаружения.

9.4. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин, по требованию любой из сторон может быть назначена экспертиза. Расходы по проведению экспертизы несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком условий настоящего договора или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению  межу сторонами – обе стороны поровну.

10. Гарантии качества по сданным Работам

10.1. Гарантии качества распространяются на все результаты Работ, выполненных Подрядчиком по Договору.

10.2. Подрядчик гарантирует соответствие установленных параметров (геометрических, физико-механических, технических и др.) Работ указанным в Техническом задании и возможность эксплуатации Объекта на протяжении гарантийного срока, указанного в п. 10.3. настоящего Договора,  несет ответственность за отступление от этих параметров.

10.3. Гарантийный срок качества Работ устанавливается 60 месяцев с момента подписания Акта приемки законченного капитальным ремонтом объекта приемочной комиссией.

10.4. Если в период гарантийного срока эксплуатации Объекта обнаружатся недостатки, допущенные по вине Подрядчика, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет в установленные Заказчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего недостатки, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 2 дней со дня получения письменного извещения от Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения недостатков.

10.5. Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения Объекта со стороны третьих лиц.

10.6. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет совместно с уполномоченным представителем собственников помещений в многоквартирном доме (Объекте) односторонний акт на основе проведения независимой экспертизы, осуществляемой за счет Подрядчика.

10.7.	В случае предъявления Заказчиком требования о безвозмездном устранении недостатков выполненной работы согласно п. 1 ст. 723 ГК РФ они должны быть устранены Подрядчиком в срок, указанный в требовании Заказчика. Если срок устранения недостатков Заказчиком не назначен, они должны быть устранены в разумный срок с момента получения требования Заказчика.

10.8.	Если отступления в работе от условий Договора или иные недостатки результата работы не были устранены в установленный Заказчиком срок либо являются существенными и неустранимыми, Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения причиненных убытков.

11. Оплата Работ и взаиморасчеты

11.1. Расчеты по настоящему Договору осуществляются:

- по фактически выполненным объёмам Работ, которые подтверждаются актом формы КС-2 оформленным в установленном настоящим Договором порядке,

- с учетом процента уступки в размере указанном в протоколе заседания комиссии по выбору подрядной организации № ______ от «_____» _______ _________г.

- в форме безналичной оплаты платежными поручениями на расчетный счет Подрядчика в порядке, установленном пунктом 11.2. настоящего Договора.

11.2. Оплата Работ, указанных в пункте 1.1. настоящего договора, производится Заказчиком после приемки законченного ремонтом Объекта (результата Работ) в течение 180 (Сто восемьдесят) календарных дней с момента получения Заказчиком в полном объеме нижеуказанных документов, которые оформлены и подписаны в порядке, установленном настоящим Договором и законодательством РФ и РБ:

- Акт о приемке выполненных работ (Унифицированная форма N КС-2),

- Справка о стоимости выполненных работ и затрат (Унифицированная форма N КС-3),

- Акт приемки законченного капитальным ремонтом объекта приемочной комиссией,

- Исполнительная документация,

- Счет-фактура.

11.3. Обязательство Заказчика по оплате считается исполненным в момент списания денежных средств с банковского счета Заказчика.

11.4. Заказчик вправе произвести частичную оплату Работ до момента приемки законченного ремонтом Объекта (результата Работ) за фактически выполненные работы на основании Акта о приемке выполненных работ (Унифицированная форма N КС-2), Счета на оплату и Счета-фактуры, оформленных и подписанных в порядке, установленном настоящим Договором и законодательством РФ и РБ.

12. Контроль и надзор Заказчика за исполнением  Договора

12.1. Заказчик осуществляет строительный контроль за соблюдением Подрядчиком  сроков выполнения и качества Работ условиям Договора.

12.2. Заказчик имеет право беспрепятственно контролировать все виды Работ в любое время в течение всего периода выполнения Работ.

12.3. Подрядчик обязан отвечать на письменные запросы Заказчика о предоставлении сведений и документов в течение 7 дней после получения запросов.

12.4. Подрядчик ведет журнал производства Работ, в котором отражается весь ход фактического выполнения Работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с выполнением Работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика. Заказчик регулярно проверяет и своей подписью подтверждает записи в журнале.

12.5. Осуществляя контроль за выполнением Работ, Заказчик не вмешивается в оперативно - хозяйственную деятельность Подрядчика.

12.6. В случае если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные Работы, Подрядчик обязан своими силами и за свой счет в установленный Заказчиком срок переделать эти Работы для обеспечения их надлежащего качества. Стороны составляют и подписывают акт, в котором отражаются указанные нарушения.

13. Обстоятельства непреодолимой силы

13.1.	Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по Договору, если оно явилось следствием возникновения обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся землетрясения, пожары, наводнения, забастовки, изменения законодательства, другие чрезвычайные обстоятельства, влияющие на исполнение обязательств по контракту, на которые Стороны не могут оказать влияния и за возникновение которых не несут ответственности.

13.2.	В случае наступления обстоятельств, указанных в пункте 13.1 Договора, Сторона, которая не в состоянии исполнить обязательства, взятые на себя по Договору, должна в трехдневный срок сообщить об этих обстоятельствах другой Стороне в письменной форме с приложением справки, выданной органами местной власти.

13.3.	С момента наступления форс-мажорных обстоятельств действие Договора приостанавливается до момента, определяемого Сторонами.

14. Имущественная ответственность

14.1. Заказчик и Подрядчик несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за ненадлежащее выполнение своих обязательств по Договору.

14.2. Размер ответственности Заказчика в любом случае не может превышать 100 000 рублей.

14.3. Заказчик вправе требовать от Подрядчика, а Подрядчик, в случае получения от Заказчика письменной претензии, обязан при нарушении договорных обязательств выплатить Заказчику штрафные санкции в следующих размерах:

- за несвоевременное исполнение Подрядчиком пункта 5.1.2. – штраф в размере 0,1 % от общей стоимости настоящего Договора за каждый день просрочки;

- за нарушение сроков выполнения Работ, предусмотренных Договором, по вине Подрядчика - штраф в размере 0,1 % от общей стоимости настоящего Договора за каждый день просрочки;

- за несвоевременное освобождение строительной площадки от принадлежащего ему имущества (в том числе, строительного мусора) - штраф в размере 0,1% от общей стоимости Договора за каждый день просрочки.

- за нарушение сроков устранения выявленных недостатков выполненных Работ, согласно выданных предписаний Заказчика, уполномоченных осуществлять строительный контроль лиц, а также иных контрольных, надзирающих органов, - штраф в размере 0,1 % от общей стоимости Договора за каждый день просрочки;

- за нарушение сроков устранения недостатков выполненных Работ, предусмотренных п.10.4 Договора, - штраф в размере 0,1 % от общей стоимости Договора за каждый день просрочки;

14.4. Ущерб, нанесенный третьему лицу по вине Подрядчика при выполнении им работ по Договору,  возмещается Подрядчиком.

14.5. В случае, если ущерб, возникший в результате аварийной ситуации, устранён третьим лицом, Подрядчик возмещает такому лицу все понесенные им расходы на их устранение.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств Подрядчик возмещает Заказчику все причиненные убытки в полном объеме сверх неустойки.

14.6. Уплата неустоек, а также возмещение убытков не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по Договору.

14.7. Применение к Подрядчику указанных в настоящем разделе мер имущественной ответственности осуществляется на основании письменного уведомления и/или письменной претензии путём соответственного уменьшения суммы, подлежащей оплате Заказчиком по настоящему договору в соответствии с п.п. 2.1. и 11.1 настоящего Договора.

15. Разрешение споров между сторонами

15.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения Договора, разрешаются Сторонами путем переговоров, и возникшие договоренности в обязательном порядке фиксируются дополнительным соглашением сторон, становящимся с момента его подписания неотъемлемой частью Договора.

15.2. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненных Работ или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами по требованию любой из Сторон может быть назначена независимая экспертиза. Расходы на экспертизу несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком условий Договора или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между Сторонами - обе Стороны поровну.

15.3.	Претензионный порядок разрешения споров

15.3.1. До предъявления иска, вытекающего из Договора, сторона, считающая, что ее права нарушены (далее - заинтересованная сторона), обязана направить другой стороне письменную претензию.

15.3.2. Претензия должна содержать требования заинтересованной стороны и их обоснование с указанием нарушенных другой стороной норм законодательства и (или) условий Договора. К претензии должны быть приложены копии документов, подтверждающих изложенные в ней обстоятельства.

15.3.3. Сторона, которая получила претензию, обязана ее рассмотреть и в течение 7 календарных дней направить письменный мотивированный ответ другой стороне.

15.3.4. В случае неполучения ответа в указанный срок либо несогласия с ответом заинтересованная сторона вправе обратиться в суд.

15.4. В случае не урегулирования возникших разногласий между  Сторонами в порядке, указанном в п.п. 15.1. - 15.3. Договора, спор передается на рассмотрение в Арбитражный суд Республики Башкортостан.

16. Изменение и расторжение Договора

16.1. Стороны вправе в любое время изменить либо расторгнуть Договор по взаимному соглашению. Любая договоренность между сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные Договором, считается действительной, если она подтверждена Сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения.

16.2	Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор и потребовать возмещения причиненных убытков в случае следующих нарушений Подрядчиком условий Договора:

16.2.1. Если Подрядчик не приступил к выполнению работ на объекте в течение 10 (десяти) дней с установленной в пункте 3.1 Договора даты начала работ.

16.2.2. В случае неоднократного нарушения Подрядчиком обязательств по Договору.

16.2.3. Если Подрядчик не выполнил требование пункта 5.1.2. настоящего Договора.

16.2.5. В случае принятия собственниками помещений многоквартирного дома решений об отказе от капитального ремонта, об отказе обеспечения доступа к общему имуществу многоквартирного дома и т.п.

16.2.4. Договор расторгается Региональным оператором в случае неоднократного нарушения подрядной организацией строительных норм и правил.

Факты нарушений оформляются актами, подписанными представителями собственников помещений, Заказчика, подрядной организации, а также актами контрольно-надзорных органов.

Наличие 3 актов является основанием для вынесения на общее собрание собственников помещений вопроса о расторжении договора.

Предоставление Заказчику протокола общего собрания, содержащего соответствующее решение, является основанием для одностороннего расторжения договора с подрядной организацией.

16.3.	При принятии Заказчиком решения о расторжении Договора в соответствии с пунктом 16.2 Договора Заказчик направляет Подрядчику соответствующее уведомление. Договор считается расторгнутым с момента получения Подрядчиком указанного уведомления. После расторжения Договора представитель Заказчика должен оценить стоимость работ, произведенных Подрядчиком к моменту расторжения, и стоимость убытков, которые понес и (или) понесет Заказчик в результате невыполнения Подрядчиком своих обязательств и расторжения Договора.

16.4.	Если стоимость произведенных Подрядчиком работ превышает стоимость убытков, которые понес и (или) понесет Заказчик, разница должна быть выплачена Подрядчику с учетом процента уступки в порядке, предусмотренном пунктом 11.3. настоящего Договора. Если стоимость произведенных Подрядчиком работ меньше стоимости убытков, которые понес и (или) понесет Заказчик, разница должна быть выплачена Заказчику в течение 10 (десяти) дней.

17. Особые условия

17.1. Стороны обязуются не разглашать, не передавать и не делать каким-либо еще способом доступными третьим лицам сведения, содержащиеся в документах, оформляющих совместную деятельность Сторон в рамках Договора, иначе как с письменного согласия обеих Сторон.

17.2. При выполнении Договора Стороны руководствуются нормативными актами и нормами законодательства Российской Федерации и Республики Башкортостан.

17.3. Все указанные в Договоре приложения являются его неотъемлемой частью.

17.4. 	Заявления, уведомления, извещения, требования или иные юридически значимые сообщения, с которыми закон или Договор связывают наступление гражданско-правовых последствий для другой стороны, должны направляться сторонами любым из следующих способов:

-	с нарочным (курьерской доставкой). Факт получения документа должен подтверждаться распиской стороны в его получении. Расписка должна содержать наименование документа и дату его получения, Ф.И.О., должность и подпись лица, получившего данный документ;

-	заказным письмом с уведомлением о вручении.

17.5.	Если иное не предусмотрено законом, все юридически значимые сообщения по Договору влекут для получающей их стороны наступление гражданско-правовых последствий с момента доставки соответствующего сообщения ей или её представителю.

Сообщение считается доставленным и в тех случаях, если оно поступило лицу, которому оно направлено (адресату), но по обстоятельствам, зависящим от него, не было ему вручено или адресат не ознакомился с ним.

17.6.	Договор составлен в 2 экземплярах по одному экземпляру каждой Стороне настоящего Договора.

18.  Реквизиты сторон и подписи.

Примерная Схема оформления конверта с заявкой участника

КОНКУРС № ________

Право заключения договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома, расположенного по адресу: _____________

Не вскрывать до «__» ________ 20__ г. (дата вскрытия конверта указана в извещении)

Вскрывать на заседании Конкурсной комиссии

От кого: Наименование организации – участника (фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя)

ИНН

Контактный телефон: ____________

Откуда: Почтовый адрес, номер телефона организации – участника (фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя)

Кому: Некоммерческая организация Фонд

«Региональный оператор Республики Башкортостан»

Куда: 450001, г.Уфа, ул.Бессонова, 2А, каб.327

Печать организации