## ЛСР 17 граф
Многоквартирный жилой дом по адресу: Городской округ г.Уфа, ул. Блюхера, д. 3, корп.1
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)
|  | на | капитальный ремонт систем водоснабжения, водоотведения
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
|  |  | Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________3216,023 |  | тыс. руб.
|  |  | строительных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________1928,955 |  | тыс. руб.
|  |  | монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________11,358 |  | тыс. руб.
|  |  | прочих _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________785,130 |  | тыс. руб.
|  |  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________80,414 |  | тыс. руб.
|  |  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________6252,47 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на ______________
№ пп | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1. Ремонт водоснабжения (полипропиленовые трубы)
1 | ТЕРр65-1-1 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до: 32 мм НР (3145,58 руб.): 74% от ФОТ СП (2125,39 руб.): 50% от ФОТ | 100 м трубопровода | 11,617 1,386+3,48+2,27+4,481 | 432.05 | 364.28 | 9.63 | 1.63 | 5019.12 | 4231.84 | 111.87 | 18.94 | 34.66 | 402.65 | 0.1 | 1.16
2 | ТЕР16-04-002-01 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №375/пр | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 20 мм 3 607,37 = 3 862,69 - 8,99 x 28,40 (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (4809,42 руб.): 115%=128%*0.9 от ФОТ СП (2969,29 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ | 100 м трубопровода | 1.386 | 4250.93 | 2743.45 | 1428.6 | 273.94 | 5891.79 | 3802.42 | 1980.04 | 379.68 | 218.78 | 303.23 | 16.78 | 23.26
3 | ТССЦ-507-3354 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр | Труба из полипропилена PN 20/20 | м | 124.6 | 5.91 |  |  |  | 736.39
4 | ТССЦ-103-2600 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр | Клипса для крепежа диаметром 20 мм | 10 шт. | 12 | 3.2 |  |  |  | 38.4
5 | ТЕР16-04-002-02 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №375/пр | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром: 25 мм 2 642,35 = 3 025,10 - 9,29 x 41,20 (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (9306,05 руб.): 115%=128%*0.9 от ФОТ СП (5745,48 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ | 100 м трубопровода | 3.48 | 3100.69 | 2157.96 | 884.35 | 167.39 | 10790.4 | 7509.7 | 3077.54 | 582.52 | 172.09 | 598.87 | 10.25 | 35.67
6 | ТССЦ-507-3367 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр | Труба из полипропилена: PN 25/25 | м | 323.3 | 17.45 |  |  |  | 5641.59
7 | ТССЦ-301-5815 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр | Хомут металлический с одним стопорным винтом и резиновым профилем для крепления трубопроводов диаметром: 25-28 мм | 10 шт. | 12.1 | 35.8 |  |  |  | 433.18
8 | ТЕР16-04-002-03 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №375/пр | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 32 мм 1 997,27 = 3 578,74 - 93,8 x 16,86 (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (4836,81 руб.): 115%=128%*0.9 от ФОТ СП (2986,2 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ | 100 м трубопровода | 2.27 | 2330.68 | 1756.48 | 521.51 | 96.35 | 5290.64 | 3987.21 | 1183.83 | 218.71 | 140.07 | 317.96 | 5.9 | 13.39
9 | ТССЦ-507-3356 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр | Труба из полипропилена PN 20/32 | м | 99,897 93,8*106,5/100 | 12.99 |  |  |  | 1297.66
10 | ТССЦ-507-3368 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр | Труба из полипропилена PN 25/32 | м | 113,029 93,8*120,5/100 | 25.9 |  |  |  | 2927.45
11 | ТССЦ-301-5816 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр | Хомут металлический с одним стопорным винтом и резиновым профилем для крепления трубопроводов диаметром 31-35 мм | 10 шт. | 21.1 | 38.3 |  |  |  | 808.13
12 | ТЕР16-04-002-04 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №375/пр | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 40 мм 2 658,66 = 5 124,84 - 93,7 x 26,32 (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (12689,22 руб.): 115%=128%*0.9 от ФОТ СП (7834,21 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ | 100 м трубопровода | 4.481 | 3095.27 | 2341.98 | 655.63 | 120.44 | 13869.9 | 10494.41 | 2937.88 | 539.69 | 186.76 | 836.87 | 7.38 | 33.07
13 | ТССЦ-507-3357 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр | Труба из полипропилена PN 20/40 | м | 200,518 93,7*214/100 | 19.91 |  |  |  | 3992.31
14 | ТССЦ-507-3369 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр | Труба из полипропилена PN 25/40 | м | 219,352 93,7*234,1/100 | 37.62 |  |  |  | 8252.02
15 | ТССЦ-301-5817 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр | Хомут металлический с одним стопорным винтом и резиновым профилем для крепления трубопроводов диаметром 42-45 мм | 10 шт. | 40.2 | 41.9 |  |  |  | 1684.38
16 | ТЕРр65-1-2 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 63 мм НР (270,6 руб.): 74% от ФОТ СП (182,84 руб.): 50% от ФОТ | 100 м трубопровода | 0.581 | 743.32 | 626.61 | 16.55 | 2.78 | 431.87 | 364.06 | 9.62 | 1.62 | 59.62 | 34.64 | 0.17 | 0.1
17 | ТЕР16-04-002-06 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №375/пр | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром: 63 мм 2 959,12 = 7 224,63 - 94,6 x 45,09 (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (1491,72 руб.): 115%=128%*0.9 от ФОТ СП (920,98 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ | 100 м трубопровода | 0.581 | 3504.16 | 1957.86 | 1448.35 | 274.75 | 2035.92 | 1137.52 | 841.49 | 159.63 | 162.75 | 94.56 | 16.83 | 9.78
19 | ТССЦ-507-3371 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр | Труба из полипропилена: PN 25/63 | м | 54.96 | 84.38 |  |  |  | 4637.52
20 | ТССЦ-301-5809 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр | Хомут металлический с шурупом и резиновым профилем для крепления трубопроводов диаметром: 59-63 мм | 10 шт. | 4.7 | 85.1 |  |  |  | 399.97
21 | ТЕРр65-1-3 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 100 мм НР (908,91 руб.): 74% от ФОТ СП (614,13 руб.): 50% от ФОТ | 100 м трубопровода | 1,522 1,13+0,392 | 938.51 | 802.75 | 20.97 | 4.25 | 1428.41 | 1221.79 | 31.92 | 6.47 | 76.38 | 116.25 | 0.26 | 0.4
22 | ТЕР16-04-002-07 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №375/пр | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 75 мм 3 486,41 = 9 701,50 - 97,4 x 63,81 (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (3369,75 руб.): 115%=128%*0.9 от ФОТ СП (2080,46 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ | 100 м трубопровода | 1.13 | 4143.74 | 2246.72 | 1821.4 | 346.4 | 4682.43 | 2538.79 | 2058.18 | 391.43 | 186.76 | 211.04 | 21.21 | 23.97
23 | ТССЦ-507-3360 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр | Труба из полипропилена PN 20/75 | м | 52,109 53,5*97,4/100 | 76.82 |  |  |  | 4003.01
24 | ТССЦ-507-3372 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр | Труба из полипропилена PN 25/75 | м | 57,953 59,5*97,4/100 | 111.41 |  |  |  | 6456.54
25 | ТССЦ-301-5811 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр | Хомут металлический с шурупом и резиновым профилем для крепления трубопроводов диаметром 74-80 мм | 10 шт. | 9.2 | 120.4 |  |  |  | 1107.68
26 | ТЕР16-04-002-08 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №375/пр | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром: 90 мм 3 079,30 = 11 973,87 - 97,4 x 91,32 (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (1037,19 руб.): 115%=128%*0.9 от ФОТ СП (640,35 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ | 100 м трубопровода | 0.392 | 3654.56 | 2006 | 1568.03 | 294.76 | 1432.59 | 786.35 | 614.67 | 115.55 | 166.75 | 65.37 | 18.05 | 7.08
27 | ТССЦ-507-3361 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр | Труба из полипропилена: PN 20/90 | м | 38.18 | 114.56 |  |  |  | 4373.9
28 | ТССЦ-301-5608 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр | Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром: 83-92 мм | 10 шт. | 2.4 | 140.7 |  |  |  | 337.68
29 | ТССЦ-507-0567 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр | Гильзы. Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднелегкого типа, наружным диаметром 50 мм | 10 м | 6.08 | 122.19 |  |  |  | 742.92
30 | ТССЦ-507-0566 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр | Гильзы. Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднелегкого типа, наружным диаметром: 40 мм | 10 м | 2.48 | 98.53 |  |  |  | 244.35
31 | ТССЦ-507-0589 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр | Гильзы.Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 32 мм | 10 м | 3.6 | 88 |  |  |  | 316.8
32 | ТЕР16-07-005-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (1133,03 руб.): 115%=128%*0.9 от ФОТ СП (699,52 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ | 100 м трубопровода | 11,617 1,386+3,48+2,27+4,481 | 145.25 | 84.81 | 54.14 |  | 1687.37 | 985.24 | 628.94 |  | 5.76 | 66.91
33 | ТЕР16-07-005-02 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 100 мм (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (205,11 руб.): 115%=128%*0.9 от ФОТ СП (126,64 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ | 100 м трубопровода | 2,103 0,581+1,13+0,392 | 157.01 | 84.81 | 54.14 |  | 330.19 | 178.36 | 113.86 |  | 5.76 | 12.11
Фасонные и соединительные части
34 | ТССЦ-507-5028 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр | Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой диаметром 20х1/2" | 10 шт. | 42 | 77.8 |  |  |  | 3267.6
35 | ТССЦ-507-5025 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр | Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой диаметром: 40х5/4" | 10 шт. | 0.2 | 302.6 |  |  |  | 60.52
36 | ТССЦ-507-5079 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр | Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, разъемная диаметром 25х1" | 10 шт. | 14.6 | 346.1 |  |  |  | 5053.06
37 | ТССЦ-507-5100 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр | Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой, разъемная диаметром 40х1 1/4" | 10 шт. | 0.1 | 1015.3 |  |  |  | 101.53
38 | ТССЦ-507-5037 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр | Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой диаметром 40х1 1/4" | 10 шт. | 0.6 | 400.2 |  |  |  | 240.12
39 | ТССЦ-507-5007 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр | Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 20 мм | 10 шт. | 5 | 11.5 |  |  |  | 57.5
40 | ТССЦ-507-5008 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр | Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 25 мм | 10 шт. | 2.4 | 12.99 |  |  |  | 31.18
41 | ТССЦ-507-5009 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр | Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 32 мм | 10 шт. | 1.2 | 15.9 |  |  |  | 19.08
42 | ТССЦ-507-5010 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр | Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 40 мм | 10 шт. | 1.9 | 21.6 |  |  |  | 41.04
43 | ТССЦ-507-5058 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр | Муфта полипропиленовая переходная диаметром 32х25 мм | 10 шт. | 0.4 | 17.3 |  |  |  | 6.92
44 | ТССЦ-507-5060 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр | Муфта полипропиленовая переходная диаметром 40х25 мм | 10 шт. | 0.8 | 20.2 |  |  |  | 16.16
45 | ТССЦ-507-5067 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр | Муфта полипропиленовая переходная диаметром 63х25 мм | 10 шт. | 0.2 | 77.9 |  |  |  | 15.58
46 | ТССЦ-507-5071 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр | Муфта полипропиленовая переходная диаметром 75х40 мм | 10 шт. | 0.4 | 132.7 |  |  |  | 53.08
47 | ТССЦ-507-3296 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр | Тройник полипропиленовый переходной диаметром 25х20х25 мм | 10 шт. | 1.2 | 18.6 |  |  |  | 22.32
48 | ТССЦ-507-3297 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр | Тройник полипропиленовый переходной диаметром 32х20х32 мм | 10 шт. | 7.3 | 27.4 |  |  |  | 200.02
49 | ТССЦ-507-3301 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр | Тройник полипропиленовый переходной диаметром 40х20х40 мм | 10 шт. | 16.6 | 46.1 |  |  |  | 765.26
50 | ТССЦ-507-3310 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр | Тройник полипропиленовый переходной диаметром 63х25х63 мм | 10 шт. | 1 | 126.7 |  |  |  | 126.7
51 | ТССЦ-507-3314 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр | Тройник полипропиленовый переходной диаметром 75х32х75 мм | 10 шт. | 1 | 281.7 |  |  |  | 281.7
52 | ТССЦ-507-3314 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр | Тройник полипропиленовый переходной диаметром 75х40х75 мм | 10 шт. | 1.2 | 281.7 |  |  |  | 338.04
53 | ТССЦ-507-3317 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр | Тройник полипропиленовый переходной диаметром 90х40х90 мм | 10 шт. | 0.1 | 389.5 |  |  |  | 38.95
54 | ТССЦ-507-3286 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр | Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 20 мм | 10 шт. | 0.6 | 12.99 |  |  |  | 7.79
55 | ТССЦ-507-3293 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр | Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 90 мм | 10 шт. | 0.1 | 584.3 |  |  |  | 58.43
56 | ТССЦ-507-3173 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр | Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 20 мм | 10 шт. | 58.4 | 14.4 |  |  |  | 840.96
57 | ТССЦ-507-3174 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр | Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 25 мм | 10 шт. | 30.4 | 17.3 |  |  |  | 525.92
58 | ТССЦ-507-5003 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр | Угольник полипропиленовый диаметром: 32 мм | 10 шт. | 9.1 | 31.8 |  |  |  | 289.38
59 | ТССЦ-507-3175 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр | Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 40мм | 10 шт. | 15.9 | 45.23 |  |  |  | 719.16
60 | ТССЦ-507-4305 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр | Угольник 90 град, полипропиленовый диаметром 63 мм | 10 шт. | 1.6 | 182.9 |  |  |  | 292.64
61 | ТССЦ-507-3177 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр | Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 75 мм | 10 шт. | 2.5 | 318.5 |  |  |  | 796.25
62 | ТССЦ-507-4306 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр | Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 90 мм | 10 шт. | 2.6 | 477.8 |  |  |  | 1242.28
63 | ТССЦ-302-1490 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр | Кран шаровый полипропиленовый PPRC PN20, диаметром 20 мм | шт. | 266 | 38.63 |  |  |  | 10275.58
64 | ТССЦ-302-1491 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр | Кран шаровый полипропиленовый PPRC PN20, диаметром 25 мм | шт. | 13 | 46.04 |  |  |  | 598.52
65 | ТССЦ-302-1492 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр | Кран шаровый полипропиленовый PPRC PN20, диаметром: 32 мм | шт. | 8 | 64.43 |  |  |  | 515.44
66 | ТССЦ-302-1493 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр | Кран шаровый полипропиленовый PPRC PN20, диаметром 40 мм | шт. | 18 | 91.66 |  |  |  | 1649.88
67 | ТССЦ-302-1495 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр | Кран шаровый полипропиленовый PPRC PN20, диаметром 63 мм | шт. | 1 | 184.82 |  |  |  | 184.82
68 | ТССЦ-302-1495 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр | Кран шаровый полипропиленовый PPRC PN20, диаметром 75 мм | шт. | 2 | 184.82 |  |  |  | 369.64
69 | ТССЦ-301-6836 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр | Клапаны обратные подъемные муфтовые 16кч11р для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром: 32 мм | шт. | 2 | 54.1 |  |  |  | 108.2
70 | ТЕРр65-6-20 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Смена: полотенцесушителей 2 591,52 = 13 759,52 - 100 x 111,68 НР (1257,01 руб.): 103% от ФОТ СП (732,24 руб.): 60% от ФОТ | 100 приборов | 0.76 | 2591.52 | 1602.36 | 25.07 | 3.43 | 1969.56 | 1217.79 | 19.05 | 2.61 | 139.7 | 106.17 | 0.21 | 0.16
71 | ТССЦ-301-0550 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр | Полотенцесушители с креплениями | компл. | 30 | 111.68 |  |  |  | 3350.4
72 | ТЕРр65-3-8 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Снятие водомеров диаметром: 15 мм НР (470,93 руб.): 74% от ФОТ СП (318,2 руб.): 50% от ФОТ | 100 шт. арматуры | 2.1 | 331.13 | 299.68 | 31.45 | 3.36 | 695.37 | 629.33 | 66.04 | 7.06 | 27.8 | 58.38 | 0.24 | 0.5
73 | ТЕР16-06-005-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Установка счетчиков (водомеров) диаметром 15 мм (без стоимости счетчиков) 6,73 = 1 168,33 - 1 x 1 161,60 (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (1352,4 руб.): 115%=128%*0.9 от ФОТ СП (834,96 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ | 1 счетчик (водомер) | 210 | 7.68 | 5.6 | 1.1 |  | 1612.8 | 1176 | 231 |  | 0.47 | 98.7
74 | ТЕР18-06-007-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Снятие фильтров диаметром: 15 мм (МДС 81-36.2004 п.п.3.3.1.Демонтаж (разборка) внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водостоков, отопления, вентиляции) ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4) НР (940,88 руб.): 115%=128%*0.9 от ФОТ СП (580,89 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ | 10 фильтров | 21 | 62.35 | 38.9 | 23.45 | 0.06 | 1309.35 | 816.9 | 492.45 | 1.26 | 3.27 | 68.67
75 | ТЕР18-06-007-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Установка фильтров диаметром: 15 мм (без стоимости фильтров) 164,32 = 5 378,82 - 10 x 521,45 (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (2706,01 руб.): 115%=128%*0.9 от ФОТ СП (1670,67 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ | 10 фильтров | 21 | 193.57 | 111.85 | 73.29 | 0.2 | 4064.97 | 2348.85 | 1539.09 | 4.2 | 9.41 | 197.61 | 0.01 | 0.21
76 | ТЕРр65-3-17 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Снятие водомерных узлов массой: до 100 кг НР (93,88 руб.): 74% от ФОТ СП (63,44 руб.): 50% от ФОТ | 100 шт. арматуры | 0.1 | 2265.78 | 1149.15 | 1116.63 | 119.45 | 226.58 | 114.92 | 111.66 | 11.95 | 106.6 | 10.66 | 8.52 | 0.85
77 | ТЕР16-06-001-02 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода: до 100 мм, диаметром водомера до 80 мм 1 791,20 = 4 767,69 - 1 x 56,87 - 1 x 1 854,05 - 3 x 355,19 (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (225,11 руб.): 115%=128%*0.9 от ФОТ СП (138,98 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ | 1 узел | 1 | 1825.47 | 193.5 | 45.15 | 2.25 | 1825.47 | 193.5 | 45.15 | 2.25 | 16.87 | 16.87 | 0.14 | 0.14
78 | ТССЦ-302-0203 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр | Краны шаровые фланцевые "LD" условным диаметром 80 мм | шт. | 3 | 653.18 |  |  |  | 1959.54
79 | ТЕР18-06-007-02 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Снятие фильтров диаметром : 32 мм (МДС36 п.3.3.1.Демонтаж (разборка) внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водостоков, отопления, вентиляции) ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4) НР (4,5 руб.): 115%=128%*0.9 от ФОТ СП (2,78 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ | 10 фильтров | 0.1 | 62.28 | 38.9 | 23.38 | 0.2 | 6.23 | 3.89 | 2.34 | 0.02 | 3.27 | 0.33 | 0.01
80 | ТЕР18-06-007-02 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Установка фильтров диаметром : 32 мм 165,34 = 6 248,44 - 10 x 608,31 (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (12,94 руб.): 115%=128%*0.9 от ФОТ СП (7,99 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ | 10 фильтров | 0.1 | 194.54 | 111.85 | 73.05 | 0.61 | 19.45 | 11.19 | 7.31 | 0.06 | 9.41 | 0.94 | 0.04
81 | ТССЦ-301-3353 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр | Фильтры косые для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 32 мм | шт. | 1 | 104.13 |  |  |  | 104.13
82 | ТЕР22-03-001-05 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Установка фасонных частей стальных сварных (прим) 19 274,00 = 24 965,67 - 1 x 5 691,67 (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (105,59 руб.): 130% от ФОТ СП (61,73 руб.): 76%=89%*0.85 от ФОТ | 1 т фасонных частей | 0.0104 | 23349.4 | 5704.32 | 16656.81 | 2105.75 | 242.83 | 59.32 | 173.23 | 21.9 | 406.87 | 4.23 | 128.95 | 1.34
83 | ТССЦ-507-0788 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр | Переходы диаметром условного прохода: 80/50 мм и наружным диаметром 93/67 мм | шт. | 3 | 40.79 |  |  |  | 122.37
84 | ТССЦ-507-1000 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением: 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм | шт. | 3 | 61.16 |  |  |  | 183.48
85 | ТССЦ-507-1002 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением: 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 80 мм | шт. | 6 | 95.56 |  |  |  | 573.36
86 | ТССЦ-507-1003 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением: 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 100 мм | шт. | 1 | 117.79 |  |  |  | 117.79
87 | ТЕРр65-3-13 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Снятие задвижек диаметром: до 100 мм НР (7,63 руб.): 74% от ФОТ СП (5,16 руб.): 50% от ФОТ | 100 шт. арматуры | 0.01 | 1035.24 | 1027.33 | 7.91 | 4.08 | 10.35 | 10.27 | 0.08 | 0.04 | 95.3 | 0.95 | 0.25
88 | ТЕР16-05-001-03 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 100 мм (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (44,62 руб.): 115%=128%*0.9 от ФОТ СП (27,55 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ | 1 шт. | 1 | 293.28 | 38.39 | 13.08 | 0.41 | 293.28 | 38.39 | 13.08 | 0.41 | 3.35 | 3.35 | 0.03 | 0.03
89 | ТССЦ-302-0205 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр | Краны шаровые фланцевые "LD" , условным диаметром 100 мм | шт. | 1 | 768.29 |  |  |  | 768.29
90 | ТЕР18-05-001-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата: до 0,1 т 207,23 = 2 602,44 - 0,0022 x 15 621,00 - 1 x 2 259,23 - 0,014 x 393,17 - 1 x 43,52 - 1 x 52,59 (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (442,38 руб.): 115%=128%*0.9 от ФОТ СП (273,12 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ | 1 насос | 2 | 235.53 | 191.31 | 16.74 | 1.03 | 471.06 | 382.62 | 33.48 | 2.06 | 16.3 | 32.6 | 0.06 | 0.12
91 | ТССЦ-301-2714 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр | Насосы циркуляционные для отопления "WILO" серии: STAR-RS 32/8(220В) производительностью 5 м3/час | шт. | 2 | 1820.94 |  |  |  | 3641.88
Итого по разделу 1 Ремонт водоснабжения (полипропиленовые трубы) | [8 empty] | 1637360.16 |  |  |  |  | 3659.92 |  | 151.23
Раздел 2. Изоляция трубопроводов
92 | ТЕР26-01-017-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука ("Армофлекс"), вспененного полиэтилена ("Термофлекс"): трубками 155,01 = 2 119,01 - 1,438 x 204,21 - 11 x 151,70 - 0,033 x 50,09 (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (1132,97 руб.): 90%=100%*0.9 от ФОТ СП (755,31 руб.): 60%=70%*0.85 от ФОТ | 10 м трубопровода | 24,8 7,4+2,2+3,2+5,9+6+0,1 | 167.25 | 50.76 | 28.1 |  | 4147.8 | 1258.85 | 696.88 |  | 4.05 | 100.44
93 | ТССЦ-104-0269 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр | Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 28 мм, толщина 9 мм | 100 м | 0,814 0,74*1,1 | 1012 |  |  |  | 823.77
94 | ТССЦ-104-0300 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр | Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр: 35 мм, толщина 9 мм | 100 м | 0,242 0,22*1,1 | 1359 |  |  |  | 328.88
95 | ТССЦ-104-0271 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр | Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 45 мм, толщина 9 мм | 100 м | 0,352 0,32*1,1 | 1970 |  |  |  | 693.44
96 | ТССЦ-104-0302 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр | Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр: 64 мм, толщина 9 мм | 100 м | 0,649 0,59*1,1 | 3321 |  |  |  | 2155.33
97 | ТССЦ-104-0276 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр | Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 76 мм, толщина 9 мм | 100 м | 0,66 0,6*1,1 | 4151 |  |  |  | 2739.66
98 | ТССЦ-104-0405 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр | Трубки из вспененного каучука, толщиной: 19 мм, диаметром 89 мм (тепловой узел) | 10 м | 0,11 0,1*1,1 | 2890.9 |  |  |  | 318
Итого по разделу 2 Изоляция трубопроводов | [8 empty] | 56309.18 |  |  |  |  | 100.44
Раздел 3. Ремонт водоотведения
99 | ТЕРр65-6-12 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Смена санитарных приборов: унитазов типа "Компакт" (без стоимости приборов) 5 598,62 = 36 056,62 - 100 x 304,58 НР (3079,63 руб.): 103% от ФОТ СП (1793,96 руб.): 60% от ФОТ | 100 приборов | 0.63 | 5598.62 | 4733.67 | 89.54 | 12.25 | 3527.13 | 2982.21 | 56.41 | 7.72 | 412.7 | 260 | 0.75 | 0.47
100 | ТССЦ-301-1272 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр | Гофра для унитаза WC-F20P гладкая, без лепестков, длиной от 200 мм до 410 | шт. | 57 | 15.67 |  |  |  | 893.19
101 | ТЕРр65-6-15 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Смена: моек на одно отделение (без стоимости моек) 4 553,22 = 30 098,22 - 100 x 255,45 НР (2327,83 руб.): 103% от ФОТ СП (1356,02 руб.): 60% от ФОТ | 100 приборов | 0.6 | 4553.22 | 3755.28 | 83.57 | 11.43 | 2731.93 | 2253.17 | 50.14 | 6.86 | 327.4 | 196.44 | 0.7 | 0.42
102 | ТЕРр65-2-1 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Разборка трубопроводов из канализационных труб диаметром: 50 мм НР (76,47 руб.): 74% от ФОТ СП (51,67 руб.): 50% от ФОТ | 100 м трубопровода с фасонными частями | 0.14 | 740.53 | 735.47 | 5.06 | 2.61 | 103.67 | 102.97 | 0.7 | 0.37 | 68.8 | 9.63 | 0.16 | 0.02
103 | ТЕР16-04-001-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (149,22 руб.): 115%=128%*0.9 от ФОТ СП (92,13 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ | 100 м трубопровода | 0.14 | 4894.37 | 926.41 | 4.39 | 0.41 | 685.21 | 129.7 | 0.61 | 0.06 | 73.88 | 10.34 | 0.03
104 | ТЕРр65-2-2 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Разборка трубопроводов из канализационных труб диаметром: 100 мм НР (2834,71 руб.): 74% от ФОТ СП (1915,35 руб.): 50% от ФОТ | 100 м трубопровода с фасонными частями | 4.177 | 921.99 | 911.86 | 10.13 | 5.23 | 3851.15 | 3808.84 | 42.31 | 21.85 | 85.3 | 356.3 | 0.32 | 1.34
105 | ТЕР16-04-001-02 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 100 мм (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (4272,08 руб.): 115%=128%*0.9 от ФОТ СП (2637,54 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ | 100 м трубопровода | 4.177 | 8000.24 | 888.33 | 10.65 | 1.03 | 33417 | 3710.55 | 44.49 | 4.3 | 70.84 | 295.9 | 0.06 | 0.25
106 | ТССЦ-301-7161 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр | Хомут стальной оцинкованный с саморезом и резиновой прокладкой для крепления канализационных труб диаметром 100 мм | 10 шт. | 29 | 122.7 |  |  |  | 3558.3
107 | ТССЦ-101-7141 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №581/пр | Шпильки оцинкованные | т | 0.0036 | 18815.64 |  |  |  | 67.74
108 | ТССЦ-507-4366 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр | Ревизия полипропиленовая с крышкой диаметром 100 мм | шт. | 48 | 20.77 |  |  |  | 996.96
109 | ТЕРр65-6-2 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Смена: трапов диаметром до 100 мм НР (55,48 руб.): 103% от ФОТ СП (32,32 руб.): 60% от ФОТ | 100 приборов | 0.02 | 19936.05 | 2683.98 | 66.86 | 9.14 | 398.72 | 53.68 | 1.34 | 0.18 | 234 | 4.68 | 0.56 | 0.01
Выпуски канализации
110 | ТЕРр66-31-2 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Бестраншейная замена труб (разрушение старой трубы с помощью пневмопробойника) полиэтиленовыми трубами с изменением диаметра: с dу 100 мм на dн 110 мм 21 557,16 = 22 738,96 - 0,0024 x 40 982,00 - 0,00073 x 40 438,00 - 0,023 x 13 174,05 - 0,057 x 13 174,00 НР (1151,92 руб.): 108% от ФОТ СП (725,28 руб.): 68% от ФОТ | 100 м трубопровода | 0.24 | 21557.16 | 3350.68 | 10853.12 | 1093.47 | 5173.72 | 804.16 | 2604.75 | 262.43 | 252.5 | 60.6 | 76.2 | 18.29
Итого по разделу 3 Ремонт водоотведения | [8 empty] | 485667.81 |  |  |  |  | 1193.89 |  | 20.8
Раздел 4. Общестроительные работы
112 | ТЕР46-03-010-03 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: до 500 см2 (перекрытия) (Прил.46.1 п.3.3При пробивке отверстий в конструкциях толщиной: 150-200 мм ОЗП=1,75; ЭМ=1,75 к расх.; ЗПМ=1,75; ТЗ=1,75; ТЗМ=1,75; Прил.46.1 п.3.4 При пробивке проемов, отверстий и борозд в железобетонных конструкциях ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1) НР (3699,28 руб.): 99%=110%*0.9 от ФОТ СП (2241,99 руб.): 60%=70%*0.85 от ФОТ | 100 отверстий | 1.14 | 9369.64 | 2562.18 | 6807.46 | 715.58 | 10681.39 | 2920.89 | 7760.5 | 815.76 | 212.98 | 242.8 | 58.85 | 67.09
113 | ТЕР46-03-010-06 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Пробивка в бетонных потолках толщиной 100 мм отверстий площадью: до 500 см2 (Прил.46.1 п.3.3 При пробивке отверстий в конструкциях толщиной: св. 150 до 200 мм ОЗП=1,75; ЭМ=1,75 к расх.; ЗПМ=1,75; ТЗ=1,75; ТЗМ=1,75; Прил.46.1 п.3.4 При пробивке проемов, отверстий и борозд в железобетонных конструкциях ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1) НР (3301,02 руб.): 99%=110%*0.9 от ФОТ СП (2000,62 руб.): 60%=70%*0.85 от ФОТ | 100 отверстий | 0.76 | 12559.63 | 3427.35 | 9132.28 | 959.96 | 9545.32 | 2604.79 | 6940.53 | 729.57 | 284.9 | 216.52 | 78.95 | 60
115 | ТЕР46-03-010-02 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: до 100 см2 (перекрытия) (Прил.46.1 п.3.3 При пробивке отверстий в конструкциях толщиной: св. 150 до 200 мм ОЗП=1,75; ЭМ=1,75 к расх.; ЗПМ=1,75; ТЗ=1,75; ТЗМ=1,75; Прил.46.1 п.3.4 При пробивке проемов, отверстий и борозд в железобетонных конструкциях ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1) НР (775,66 руб.): 99%=110%*0.9 от ФОТ СП (470,09 руб.): 60%=70%*0.85 от ФОТ | 100 отверстий | 0.76 | 2822.4 | 820.48 | 2001.92 | 210.44 | 2145.02 | 623.56 | 1521.46 | 159.93 | 68.2 | 51.83 | 17.3 | 13.15
116 | ТЕР46-03-010-05 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Пробивка в бетонных потолках толщиной 100 мм отверстий площадью: до 100 см2 (Прил.46.1 п.3.3 При пробивке отверстий в конструкциях толщиной: св. 150 до 200 мм ОЗП=1,75; ЭМ=1,75 к расх.; ЗПМ=1,75; ТЗ=1,75; ТЗМ=1,75; Прил.46.1 п.3.4 При пробивке проемов, отверстий и борозд в железобетонных конструкциях ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1) НР (1081,55 руб.): 99%=110%*0.9 от ФОТ СП (655,48 руб.): 60%=70%*0.85 от ФОТ | 100 отверстий | 0.76 | 3876.59 | 1150.94 | 2725.65 | 286.52 | 2946.21 | 874.71 | 2071.5 | 217.76 | 95.68 | 72.72 | 23.56 | 17.91
117 | ТЕР46-03-014-03 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Сверление вертикальных отверстий в железобетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 200 мм диаметром: 32 мм НР (20,64 руб.): 99%=110%*0.9 от ФОТ СП (12,51 руб.): 60%=70%*0.85 от ФОТ | 100 отверстий | 0.19 | 265.03 | 109.74 | 155.29 |  | 50.36 | 20.85 | 29.51 |  | 10.18 | 1.93
118 | ТЕР46-03-017-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до: 0,1 м2 НР (3396,57 руб.): 99%=110%*0.9 от ФОТ СП (2058,53 руб.): 60%=70%*0.85 от ФОТ | 1 м3 заделки | 6.08 | 1228.11 | 564.29 | 21.84 |  | 7466.91 | 3430.88 | 132.79 |  | 55.16 | 335.37
119 | ТЕРр57-10-1 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Заделка выбоин в полах: цементных площадью до 0,25 м2 НР (269,32 руб.): 80% от ФОТ СП (228,92 руб.): 68% от ФОТ | 100 мест | 0.76 | 662.41 | 439.07 | 28.54 | 3.89 | 503.43 | 333.69 | 21.69 | 2.96 | 40.73 | 30.95 | 0.32 | 0.24
120 | ТЕР08-02-003-03 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Кладка из кирпича: столбов прямоугольных неармированных при высоте этажа до 4 м (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (21,88 руб.): 110%=122%*0.9 от ФОТ СП (13,53 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ | 1 м3 кладки | 0.17 | 282.21 | 108.43 | 78.06 | 8.58 | 47.98 | 18.43 | 13.27 | 1.46 | 9.12 | 1.55 | 0.53 | 0.09
121 | ТССЦ-404-0006 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125 | 1000 шт. | 0.069 | 1452.7 |  |  |  | 100.24
122 | ТССЦпг01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ | 1 т груза | 12 | 43.98 |  |  |  | 527.76
123 | ТССЦпг03-21-01-015 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ | 1 т груза | 12 | 13.56 |  | 13.56 |  | 162.72 |  | 162.72
Выпуски канализации
124 | ТЕР46-03-010-02 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: до 100 см2 (Прил.46.1 п.3.4 При пробивке проемов, отверстий и борозд в железобетонных конструкциях ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1) НР (11,67 руб.): 99%=110%*0.9 от ФОТ СП (7,07 руб.): 60%=70%*0.85 от ФОТ | 100 отверстий | 0.02 | 1612.8 | 468.84 | 1143.96 | 120.25 | 32.26 | 9.38 | 22.88 | 2.41 | 38.97 | 0.78 | 9.89 | 0.2
126 | ТЕР46-03-017-05 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2 НР (9,14 руб.): 99%=110%*0.9 от ФОТ СП (5,54 руб.): 60%=70%*0.85 от ФОТ | 1 м3 заделки | 0.012 | 2013.04 | 769.5 | 35.47 |  | 24.16 | 9.23 | 0.43 |  | 75.22 | 0.9
Узел учета тепловой энергии
127 | ТЕР13-03-002-04 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (0,4 руб.): 81%=90%*0.9 от ФОТ СП (0,29 руб.): 60%=70%*0.85 от ФОТ | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.006 | 337.42 | 82.19 | 10.96 | 0.15 | 2.02 | 0.49 | 0.07 |  | 6.11 | 0.04 | 0.01
128 | ТЕР13-03-004-02 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ХС-759 (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (0,16 руб.): 81%=90%*0.9 от ФОТ СП (0,12 руб.): 60%=70%*0.85 от ФОТ | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.006 | 642.56 | 33.24 | 8.43 | 0.15 | 3.86 | 0.2 | 0.05 |  | 2.9 | 0.02 | 0.01
Итого по разделу 4 Общестроительные работы | [8 empty] | 353845.25 |  |  |  |  | 955.41 |  | 158.68
Раздел 5. Дополнительное уравнивание потенциалов
129 | ТЕРм08-02-472-06 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из полосовой стали сечением 100 мм2 НР (121,84 руб.): 95% от ФОТ СП (83,36 руб.): 65% от ФОТ | 100 м | 0.56 | 394.82 | 225.91 | 73.27 | 3.1 | 221.1 | 126.51 | 41.03 | 1.74 | 19 | 10.64 | 0.19 | 0.11
130 | ТССЦ-101-4672 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр | Сталь полосовая 25х4 мм, марка Ст3сп | т | 0.04499 | 7022.33 |  |  |  | 315.93
131 | ТЕРм08-02-472-07 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из полосовой стали сечением 160 мм2 НР (41,55 руб.): 95% от ФОТ СП (28,43 руб.): 65% от ФОТ | 100 м | 0.17 | 454.14 | 253.26 | 86.19 | 4.08 | 77.2 | 43.05 | 14.65 | 0.69 | 21.3 | 3.62 | 0.25 | 0.04
132 | ТССЦ-101-2548 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр | Сталь полосовая 40х4 мм | т | 0.0221 | 5178.2 |  |  |  | 114.44
133 | ТЕРп01-11-011-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами НР (103,62 руб.): 65% от ФОТ СП (63,77 руб.): 40% от ФОТ | 100 точек | 0.76 | 209.76 | 209.76 |  |  | 159.42 | 159.42 |  |  | 12.96 | 9.85
134 | ТЕР09-05-003-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Постановка болтов: строительных с гайками и шайбами (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (96,62 руб.): 81%=90%*0.9 от ФОТ СП (85,89 руб.): 72%=85%*0.85 от ФОТ | 100 шт. болтов | 0.76 | 160.25 | 156.96 | 3.29 |  | 121.79 | 119.29 | 2.5 |  | 13.69 | 10.4
135 | ТССЦ-101-2036 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр | Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр 6 мм | кг | 0.61 | 27.57 |  |  |  | 16.82
Итого по разделу 5 Дополнительное уравнивание потенциалов | [8 empty] | 8770.95 |  |  |  |  | 34.51 |  | 0.15
Раздел 6. Монтажные работы (узел учета тепловой энергии)
136 | ТЕРм11-02-022-04 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода: до 50 мм НР (54,62 руб.): 80% от ФОТ СП (40,97 руб.): 60% от ФОТ | 1 шт. | 2 | 52.22 | 34.14 | 9.65 |  | 104.44 | 68.28 | 19.3 |  | 3.09 | 6.18
137 | ТССЦ-507-1000 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением: 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм | шт. | 4 | 61.16 |  |  |  | 244.64
138 | ТЕРм11-03-001-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг НР (5,22 руб.): 80% от ФОТ СП (3,91 руб.): 60% от ФОТ | 1 шт. | 1 | 7.61 | 6.52 |  |  | 7.61 | 6.52 |  |  | 0.52 | 0.52
139 | ТЕРм11-02-001-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 1,5 кг (термообразователи сопротивления 1 к-т=2 шт.) НР (20,67 руб.): 80% от ФОТ СП (15,5 руб.): 60% от ФОТ | 1 шт. | 2 | 14.38 | 12.92 |  |  | 28.76 | 25.84 |  |  | 1.03 | 2.06
140 | ТЕРм12-12-009-04 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Арматура муфтовая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода: 25 мм НР (93,39 руб.): 80% от ФОТ СП (70,04 руб.): 60% от ФОТ | 1 шт. | 2 | 73 | 58.37 | 5.39 |  | 146 | 116.74 | 10.78 |  | 4.8 | 9.6
141 | ТССЦ-302-1305 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр | Вентили проходные муфтовые: 15Б1БК для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 25 мм | шт. | 2 | 71.39 |  |  |  | 142.78
142 | ТЕР16-02-005-02 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 50 мм (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (9,97 руб.): 115%=128%*0.9 от ФОТ СП (6,16 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ | 100 м трубопровода | 0.01 | 9333.89 | 863.24 | 172.96 | 3.88 | 93.34 | 8.63 | 1.73 | 0.04 | 69.95 | 0.7 | 0.24
143 | ТЕР16-07-005-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (0,98 руб.): 115%=128%*0.9 от ФОТ СП (0,6 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ | 100 м трубопровода | 0.01 | 145.25 | 84.81 | 54.14 |  | 1.45 | 0.85 | 0.54 |  | 5.76 | 0.06
144 | ТЕР18-07-001-04 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Установка термометров в оправе прямых и угловых (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (9,75 руб.): 115%=128%*0.9 от ФОТ СП (6,02 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ | 1 компл. | 2 | 313.43 | 4.24 |  |  | 626.86 | 8.48 |  |  | 0.36 | 0.72
145 | ТЕР18-07-001-02 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Установка манометров: с трехходовым краном (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (7,29 руб.): 115%=128%*0.9 от ФОТ СП (4,5 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ | 1 компл. | 2 | 233.04 | 3.17 |  |  | 466.08 | 6.34 |  |  | 0.25 | 0.5
146 | ТЕРм12-10-001-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Бобышки, штуцеры на условное давление: до 10 МПа НР (25,45 руб.): 80% от ФОТ СП (19,09 руб.): 60% от ФОТ | 100 шт. | 0.04 | 3398.4 | 795.26 | 528.12 |  | 135.94 | 31.81 | 21.12 |  | 65.4 | 2.62
Итого по разделу 6 Монтажные работы (узел учета тепловой энергии) | [8 empty] | 10859.82 |  |  |  |  | 22.96
Раздел 7. Электромонтажные работы (узел учета тепловой энергии)
147 | ТЕРм11-06-001-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Щиты и пульты, масса: до 50 кг НР (46,66 руб.): 80% от ФОТ СП (35 руб.): 60% от ФОТ | 1 шт. | 1 | 162.71 | 57.68 | 12.58 | 0.65 | 162.71 | 57.68 | 12.58 | 0.65 | 5.15 | 5.15 | 0.04 | 0.04
148 | ТССЦ-301-6826 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр | Шкаф электромонтажный для ТЭМ 104 в сборе | шт. | 1 | 670.4 |  |  |  | 670.4
149 | ТЕРм08-03-526-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А НР (35,66 руб.): 95% от ФОТ СП (24,4 руб.): 65% от ФОТ | 1 шт. | 2 | 50 | 18.77 | 1.4 |  | 100 | 37.54 | 2.8 |  | 1.56 | 3.12
150 | ТССЦ-509-0324 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр | Выключатели автоматические: ВА16-25-140010-20 УХЛ4 I-25А | шт. | 2 | 38.07 |  |  |  | 76.14
151 | ТЕРм08-03-591-08 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке НР (4,11 руб.): 95% от ФОТ СП (2,81 руб.): 65% от ФОТ | 100 шт. | 0.01 | 568.86 | 433.38 | 20.83 | 0.49 | 5.69 | 4.33 | 0.21 |  | 34.56 | 0.35 | 0.03
152 | ТССЦ-503-0470 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр | Розетка открытой проводки двухгнездная с заземлением (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) | 100 шт. | 0.01 | 2387 |  |  |  | 23.87
153 | ТЕРм08-02-409-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм НР (32,47 руб.): 95% от ФОТ СП (22,22 руб.): 65% от ФОТ | 100 м | 0.15 | 293.53 | 226.39 | 45.25 | 1.47 | 44.03 | 33.96 | 6.79 | 0.22 | 19.04 | 2.86 | 0.09 | 0.01
154 | ТССЦ-113-0414 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр | Труба винипластовая диаметром: 16 мм | м | 15,3 15*1,02 | 5.26 |  |  |  | 80.48
155 | ТЕРм08-02-148-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг НР (17,65 руб.): 95% от ФОТ СП (12,08 руб.): 65% от ФОТ | 100 м кабеля | 0.15 | 215.21 | 120.63 | 56.46 | 3.27 | 32.28 | 18.09 | 8.47 | 0.49 | 9.92 | 1.49 | 0.2 | 0.03
156 | ТЕРм08-03-574-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2 НР (96,14 руб.): 95% от ФОТ СП (65,78 руб.): 65% от ФОТ | 100 жил | 0.48 | 322.41 | 210.67 | 2.15 | 0.16 | 154.76 | 101.12 | 1.03 | 0.08 | 16.8 | 8.06 | 0.01
157 | ТССЦ-501-1804 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр | Кабель микрофонный экранированный марки: КММ, число жил - 4 и сечением 0,35 мм2 | 1000 м | 0,0051 0,005*1,02 | 5654.31 |  |  |  | 28.84
158 | ТССЦ-502-0904 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр | Шнуры на напряжение до 380 В с параллельными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ, марки: ШВВП 2х0,75 | 1000 м | 0,0102 0,01*1,02 | 2287.77 |  |  |  | 23.34
159 | ТЕРм08-02-405-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение: до 16 мм2 НР (3,49 руб.): 95% от ФОТ СП (2,39 руб.): 65% от ФОТ | 100 м | 0.01 | 543.39 | 364.31 | 100.22 | 2.61 | 5.43 | 3.64 | 1 | 0.03 | 30.64 | 0.31 | 0.16
160 | ТССЦ-502-0501 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки: ПВ1, сечением 6 мм2 | 1000 м | 0,00103 0,001*1,03 | 3772.7 |  |  |  | 3.89
Итого по разделу 7 Электромонтажные работы (узел учета тепловой энергии) | [8 empty] | 9625.6 |  |  |  |  | 21.34 |  | 0.08
Раздел 8. Оборудование в текщих ценах
161 | Протокол №5/1 от 09.08.2017г. | Комплект: измерительно-вычислительный блок (ИВБ), Первичный преобразователь (ППР) Ду 50-2шт, комплект термопреобразователей ТСПА-К (2ТС), кабель RS232. возможность подключения РСМ05.05-2шт. (в текущих ценах) МАТ=77852,11/1,18 | к-т | 1 | 65976.36 |  |  |  | 65976.36
Итого по разделу 8 Оборудование в текщих ценах | [8 empty] | 65976.36
Раздел 9. Пусконаладочные работы
162 | ТЕРп07-10-015-02 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Узел учета тепловой энергии (УУТЭ) без диспетчеризации НР (2949,66 руб.): 65% от ФОТ СП (1815,18 руб.): 40% от ФОТ | 1 компл. | 1 | 4537.94 | 4537.94 |  |  | 4537.94 | 4537.94 |  |  | 264 | 264
Итого по разделу 9 Пусконаладочные работы | [8 empty] | 97028 |  |  |  |  | 264
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [8 empty] | 329904.3 | 75707.95 | 38643.36 | 4705.62 |  | 6252.47 |  | 330.94
Накладные расходы | [8 empty] | 82311.66
Сметная прибыль | [8 empty] | 51105.54
Итоги по смете:
Итоги по Строительным работам
Итого Поз. 1-2, 5, 8, 12, 16-17, 21-22, 26, 32-33, 70, 72-77, 79-80, 82, 87-88, 90 "Ремонт водоснабжения (полипропиленовые трубы) СМР=6,92" | [8 empty] | 1025186.72 |  |  |  |  | 3659.92 |  | 151.23
Итого Поз. 92 "Изоляция трубопроводов СМР=4,3" | [8 empty] | 25955.14 |  |  |  |  | 100.44
Итого Поз. 99, 101-105, 109-110 "Ремонт водоотведения СМР=6,23" | [8 empty] | 451301.95 |  |  |  |  | 1193.89 |  | 20.8
Итого Поз. 112-113, 115-120, 122-124, 126-128 "Общестроительные работы СМР=6,49" | [8 empty] | 353194.69 |  |  |  |  | 955.41 |  | 158.68
Итого Поз. 134, 152 "Дополнительное уравнивание потенциалов СМР=5,31" | [8 empty] | 1742.58 |  |  |  |  | 10.4
Итого Поз. 142-145 "Монтажные работы СМР=4,54" | [8 empty] | 5597.82 |  |  |  |  | 1.98
Итого Поз. 161 "Оборудование " | [8 empty] | 65976.36
Итого | [8 empty] | 1928955.26 |  |  |  |  | 5922.04 |  | 330.71
Итоги по Монтажным работам
Итого Поз. 129, 131, 147, 149, 151, 153, 155-156, 159 "Дополнительное уравнивание потенциалов СМР=5,31" | [8 empty] | 7854.82 |  |  |  |  | 35.6 |  | 0.23
Итого Поз. 136, 138-140, 146 "Монтажные работы СМР=4,54" | [8 empty] | 3503.11 |  |  |  |  | 20.98
Итого | [8 empty] | 11357.93 |  |  |  |  | 56.58 |  | 0.23
Итоги по Прочим затратам
Итого Поз. 3-4, 6-7, 9-11, 13-15, 19-20, 23-25, 27-31, 34-69, 71, 78, 81, 83-86, 89, 91 "Ремонт водоснабжения (полипропиленовые трубы) СМР=6,92" | [8 empty] | 612173.44
Итого Поз. 93-98 "Изоляция трубопроводов СМР=4,3" | [8 empty] | 30354.04
Итого Поз. 100, 106-108 "Ремонт водоотведения СМР=6,23" | [8 empty] | 34365.86
Итого Поз. 121 "Общестроительные работы СМР=6,49" | [8 empty] | 650.56
Итого Поз. 130, 132-133, 135, 148, 150, 154, 157-158, 160 "Дополнительное уравнивание потенциалов СМР=5,31" | [8 empty] | 8799.15 |  |  |  |  | 9.85
Итого Поз. 137, 141 "Монтажные работы СМР=4,54" | [8 empty] | 1758.89
Итого Поз. 162 "Пусконаладочные работы СМР=10,43" | [8 empty] | 97028 |  |  |  |  | 264
Итого | [8 empty] | 785129.94 |  |  |  |  | 273.85
Итого | [8 empty] | 2725443.13 |  |  |  |  | 6252.47 |  | 330.94
Справочно, в ценах 2001г.:
Материалы | [8 empty] | 215025.23
Машины и механизмы | [8 empty] | 38643.36
ФОТ | [8 empty] | 80413.57
Накладные расходы | [8 empty] | 82311.66
Сметная прибыль | [8 empty] | 51105.54
НДС 18% | [8 empty] | 490579.76
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 3216022.89 |  |  |  |  | 6252.47 |  | 330.94
Составил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)
Проверил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)